# Anexa nr. 16

SURSE DE APĂ POTABILĂ DIN SUBTERAN

| Nr. Crt. | SECŢIA | DEBIT (litri/sec) |  | Volum captat anul 1993 (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalat | Exploatat |  |
| 1. CENTRUL ZONAL NORD |  |  |  |  |
| 1.1 | N. Bălcescu | 7 | 4 | 130 |
| 1.2 | Târguşor | 17 | 9 | 210 |
| 1.3 | Hârşova | 112 | 65 | 1400 |
| 1.4 | Vadu Oii | 13 | 8 | 47 |
| 1.5 | Ciobanu | 7 | 4 | 18 |
| 1.6 | M. Kogalniceanu | 34 | 19 | 480 |
| 1.7 | Poiana | - | - | - |
| 2. SECŢIA SURSE APĂ CONSTANŢA |  |  |  |  |
| 2.1 | Constanţa Nord | 500 | 411 | 7930 |
| 2.2 | Cişmea 1 (A+B) | 792 | 651 | 14534 |
| 2.3 | Cişmea 1C | 305 | 251 | 21757 |
| 4.4 | Cişmea 2 | 505 | 415 | 9639 |
| 2.5 | Caragea - Dermeni | 979 | 803 | 14000 |
| 3. CENTRUL ZONAL MANGALIA |  |  |  |  |
| 3.1 | Albeşti | 319 | 268 | 5500 |
| 3.2 | Albeşti -Cotu Vaii | 116 | 37 | 380 |
| 3.3 | Tatlageac | 142 | 97 | 2000 |
| 3.4 | Neptun | 80 | 38 | 300 |
| 3.5 | Pecineaga | 92 | 47 | 972 |
| 3.6 | Dulceşti I | 58 | 104 | 2800 |
| 3.7 | Dulceşti II | 72 |  |  |
| 4. SECŢIA EFORIE |  |  |  |  |
| 4.1 | Costineşti |  |  |  |
| 4.2 | Biruinţa I si II |  |  |  |
| 4.3 | Techirghiol |  |  |  |
| 4.4 | Medgidia |  |  |  |
| 5. CENTRUL ZONAL SUD |  |  |  |  |
| 5.1 | Basarabi | 539 | 350 | 4800 |
| 5.2 | Valu lui Traian | 28 | 22 | 700 |
| 5.3 | Biruinţa (judet) | 77 | 40 | 850 |
| 5.4 | Topraisar | - | - | - |
| 5.5 | Amzacea | 17 | 7 | 102 |
| 5.6 | Vârtop | 34 | 19 | 228 |
| 5.7 | Negru Vodă | 51 | 16 | 350 |
| 5.8 | Plopeni | 33 | 10 | 150 |
| 5.9 | Independenţa | 4 | 3 | 55 |
| 5.10 | Credinţa | 67 | 47 | 960 |
| 5.11 | Cobadin | - | - | - |
| 5.12 | Ciobaniţa | 39 | 10 | 70 |
| 5.13 | Viisoara | 11 | 4 | 45 |
| 5.14 | Pietreni | 17 | 4 | 69 |
| 5.15 | Băneasa | 47 | 18 | 280 |
| 5.16 | Ostrov | 22 | 9 | 190 |
| TOTAL |  | 6227 | 4471 | 101500 |
| SURSA DE APĂ POTABILĂ DIN C.D.M.N. |  |  |  |  |
| 1. | SURSA GALESU | 3000 | 7471 | 166500 |
| TOTAL GENERAL |  | 9227 | 7471 | 166500 |