FORMULAR 1

# Scrisoare de înaintare a ofertei

Către ..........................................................................................
      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitației de participare publicat/ă pe site-ul e-licitatie.ro și C.J.C. din ................................

(ziua/luna/anul)

pentru achiziția publică având ca obiect „ Lot 1- "Servcii de mentenanță preventivă și corectivă a aparatelor de aer condiționat la imobile aparținând /administrate de Consiliul Județean Constanța",

Lot 2 – "Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor de ventilație și climatizare la imobile aparținând/ administrate de Consiliul Județean Constanța", noi ......................................................., vă transmitem alăturat oferta noastră.

(denumirea/numele ofertantului),

| Nume administrator |  |
| --- | --- |
| Persoană de contact |  |
| Adresă |  |
| C.U.I. |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Număr de înregistrare la Registrul Comerțului |  |
| Cont Trezorerie |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Ofertant,

...............................

(semnatura autorizată)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

.........................................

(denumirea/ numele)

FORMULARUL DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia aferentă achiziţiei, subsemnatul ............................................................ reprezentant al

ofertantului ........................................................................................................................................ ne oferim ca, în

(denumirea/numele ofertantului)

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm :

Lot 1- "Servcii de mentenanță preventivă și corectivă a aparatelor de aer condiționat la imobile aparținând /administrate de Consiliul Județean Constanța"

Lot 2 – "Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor de ventilație și climatizare la imobile aparținând/ administrate de Consiliul Județean Constanța", pentru suma de _________ lei (suma în litere şi în cifre), platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ______ lei (suma în litere şi în cifre) până la 31.12.2022 și pentru suma de _________ lei (suma în litere şi în cifre), platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ______ lei (suma în litere şi în cifre) până la 30.04.2023.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem și să terminăm prestarea, în conformitate cu prevederile din specificatiile tehnice însușite prin propunerea tehnică și celelalte documente ale achiziției, anexate invitației de participare.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la data de ............................ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de prestări servicii, în situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, această ofertă va constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|×| nu depunem ofertă alternativă.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data ……./……./…….

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic).

ANEXA 1 la Formularul de Oferta

« Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a instalaţiilor de ventilaţie și climatizare »: LOT 1: APARATE AER CONDIŢIONAT

- Locația și inventarul aparatelor de aer condiționat:

- Palatul Administrativ Consiliul Judeţean Constanţa din B-dul Tomis nr. 51, Municipiul Constanţa – 71 buc .

- Sediul Consiliului Judeţean Constanţa, Aleea. Magnoliei, nr. 2, Bl. L4. Municipiul Constanţa.- 16 buc.

- Centrul Militar Zonal din Str. Mircea cel Bătrân nr.106, Municipiul Constanţa  - 8 buc.

TOTAL - 95 buc.

- Operațiuni de întreținere și verificare aparate de aer condiționat:

B1 Operațiuni de întreținere

| NR.CRT. | DENUMIRE ARTICOL | OPERAȚIUNI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA | Număr intervenții perioada=7 luni | Număr intervenții perioada=4 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARATE AER CONDIŢIONAT 95 BUC. | -curăţare filtre unitate interioară; | 1 | 1 |
|  |  | -curăţare vaporizator; | 1 | 1 |
|  |  | -curăţare condensator; | 1 | 1 |

B2 Operațiuni de verificare/ constatare

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | OPERAȚIUNI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA | Număr intervenții perioada=7 luni | Număr intervenții perioada=4 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARATE AER CONDIŢIONAT 95 BUC. | -control conexiuni electrice; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificare ventilator exterior; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificare ventilator interior; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificare presiuni refrigerant; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificare amperaj compresor; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificare temperaturi unitate interioară; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificarea etanşeităţii; | la solicitare | la solicitare |
|  |  | -verificare funcţie cald-frig. | la solicitare | la solicitare |

ANEXA 2  la Formularul de Oferta

« Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a instalaţiilor de ventilaţie și climatizare și a instalațiilor de încălzire »: LOT 2: INSTALAȚII DE VENTILAȚIE ȘI CLIMATIZARE

- INSTALAȚII DE VENTILAȚIE ȘI CLIMATIZARE

- Locațiile și inventarul instalațiilor de ventilație și climatizare:

- Pavilion Expoziţional din B-dul Mamaia nr. 331 A, Municipiul Constanta.

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | U.M. | CANTITATEA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHILLER 420 KW | BUC | 2 |
| 2. | CENTRALA TRATARE AER | BUC | 3 |
| 3. | VENTILOCONVECTOARE | BUC | 89 |

- Centrul de Excelenţă în Turism şi Servicii TOMIS din str. Nicolae Titulescu nr. 32, Municipiul Constanța.

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | U.M. | CANTITATEA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHILLER 64 KW | buc. | 1 |
| 2 | CENTRALA TRATARE AER ( RECUPERATOR DE CALDURA AER-AER 1800 mc/h) | buc. | 1 |
| 3 | VENTILOCONVECTOARE -de plafon si de pardoseala | buc. | 17 |

- Operațiuni minim solicitate:

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | OPERAȚIUNI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA | Număr intervenții perioada=7 luni | Număr intervenții perioada=4 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHILLER 420 KW -2 BUC. | verificare parametrilor funcţionali compresor; | 2 | 1 |
|  |  | -efectuare teste etanșeitate, verificare procent etil glicol în apa răcită | 2 | 1 |
|  |  | -verificare contacte și etanșare borne compresor; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare și curățare filtru de impurități (înlocuire sită) | 2 | 1 |
|  |  | -verificare / mentenanţă circuit hidraulic; | 2 | 1 |
|  |  | - verificare / mentenanță ventilator răcire compresor; | 2 | 1 |
|  |  | - verificare / mentenanță protecție izolație termică instalație exterioară; | 2 | 1 |
|  |  | - punerea în conservare pe perioadă iarnă; | 1 | 0 |
|  |  | - punerea în funcțiune pentru perioada de vară; | 0 | 1 |
|  |  | - operare/mentenanţă sistem de distribuţie apă răcită; | 2 | 1 |
|  |  | - operare/mentenanţă armături hidraulice (robinete, clapeți de sens, vană de exp | 2 | 1 |
|  |  | - operare/ mentenanţă distribuitor-colector; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare presiune vas expansiune | 2 | 1 |
|  |  | - mentenanță electropompă circulație apă răcită . | 2 | 1 |
|  |  | -eliminarea deșeurilor rezultate | 2 | 1 |
| 2 | CENTRALA TRATARE AER – 3 BUC | -verificare garnituri etanșare ușă acces C.T.A. | 2 | 1 |
|  |  | -verificare/mentenanţă ventilator și motor acționare ventilator; | 2 | 1 |
|  |  | -curăţare baterie răcire cu jet de aer/ apă; | 2 | 1 |
|  |  | -curăţare baterie încălzire cu jet de aer/ apă; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare / mentenanţă circuit hidraulic; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare tubulatură aer interior/ exterior | 2 | 1 |
|  |  | -verificare/ mentenanță izolații termice; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare mentenanță protecție izolație termică instalație exterioară; | 2 | 1 |
|  |  | -curăţare/ înlocuire filtre; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare tablou automatizare; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare circuite automatizare; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare susțineri pat cabluri; | 2 | 1 |
|  |  | -eliminarea deșeurilor rezultate | 2 | 1 |
| 3 | VENTILO- CONVECTOARE -89 BUC.- inclusiv instalaţia de conducte | -verificare și curăţare filtre, bazin condensat și racorduri apă; | 2 | 0 |
|  |  | -verificare vane cu trei căi/ robinete/ robinete de purjare; | 2 | 0 |
|  |  | -verificare și curățare grile / carcasă | 2 | 0 |
|  |  | -verificare termostat / comutator de perete/ telecomandă | 2 | 0 |
|  |  | -verificare ventilator / motor ventilator conexiuni electrice | 2 | 0 |
|  |  | -verificare circuite apă (răcită/ caldă) | 2 | 0 |
|  |  | -verificare senzori | 2 | 0 |
|  |  | -eliminare deșeuri rezultate | 2 | 0 |

2. Centrul de Excelenţă în Turism şi Servicii Tomis din str. Nicolae Titulescu nr. 32.

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | OPERAȚIUNI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA | Număr intervenții perioada=7 luni | Număr intervenții perioada=4 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHILLER 64 KW 1 BUC. | -verificare parametrilor funcţionali; | 2 | 1 |
|  |  | -efectuare teste etanșaitate, verificare procent etil glicol în apa răcită | 2 | 1 |
|  |  | -verificare contacte și etanșare borne; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare și curățare filtru de impurități (înlocuire sită) | 2 | 1 |
|  |  | -verificare / mentenanţă circuit hidraulic; | 2 | 1 |
|  |  | - verificare / mentenanță izolații termice; | 2 | 1 |
|  |  | - verificare / mentenanță protecție izolație termică instalație exterioară; | 2 | 1 |
|  |  | - punerea în conservare pe perioadă iarnă; | 1 | 0 |
|  |  | - punerea în funcțiune pentru perioada de vară; | 0 | 1 |
|  |  | - operare/mentenanţă sistem de distribuţie apă răcită; | 2 | 1 |
|  |  | - operare/mentenanţă armături hidraulice (robinete, clapeți de sens, filtre); | 2 | 1 |
|  |  | - operare / mentenanţă distribuitor-colector; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare presiune vas expansiune | 2 | 1 |
|  |  | - mentenanță electropompă circulație apă răcită . | 2 | 1 |
|  |  | -eliminarea deșeurilor rezultate | 2 | 1 |
| 2. | CENTRALA TRATARE AER (RECUPERATOR DE CĂLDURĂ AER-AER 1800 mc/h ) -1 BUC. | -verificare garnituri etanșare ușă acces C.T.A. | 2 | 1 |
|  |  | -verificare/mentenanţă ventilator și motor acționare ventilator; | 2 | 1 |
|  |  | -curăţare baterie răcire cu jet de aer/ apă; | 2 | 1 |
|  |  | -curăţare baterie încălzire cu jet de aer/ apă; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare / mentenanţă circuit hidraulic; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare tubulatură aer interior/ exterior | 2 | 1 |
|  |  | -verificare/ mentenanță izolații termice; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare mentenanță protecție izolație termică instalație exterioară; | 2 | 1 |
|  |  | -curăţare/ înlocuire filtre; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare tablou automatizare; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare circuite automatizare; | 2 | 1 |
|  |  | -verificare susțineri pat cabluri; | 2 | 1 |
|  |  | -eliminarea deșeurilor rezultate | 2 | 1 |
| 3. | VENTILOCONVECTOARE - de plafon şi de pardoseală - 17 BUC.- inclusiv instalaţia de conducte | -verificare și curăţare filtre, bazin condensat și racorduri apă; | 2 | 0 |
|  |  | -verificare vane cu trei căi/ robinete/ robinete de purjare; | 2 | 0 |
|  |  | -verificare și curățare grile / carcasă | 2 | 0 |
|  |  | -verificare termostat / comutator de perete/ telecomandă | 2 | 0 |
|  |  | -verificare ventilator / motor ventilator conexiuni electrice | 2 | 0 |
|  |  | -verificare circuite apă (răcită/ caldă) | 2 | 0 |
|  |  | -verificare senzori | 2 | 0 |
|  |  | -eliminare deșeuri rezultate | 2 | 0 |

FORMULAR 3

Operator economic

….......................

(denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile

art. 60 alin (1) din Legea 98/2016

1. Subsemnatul ......................................................, reprezentant împuternicit al ..................................................................................................................................., în calitate de ofertant/ofertant

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)

asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului la achizitia publica de:

Lot 1- "Servcii de mentenanță preventivă și corectivă a aparatelor de aer condiționat la imobile aparținând /administrate de Consiliul Județean Constanța"

Lot 2 – "Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor de ventilație și climatizare la imobile aparținând/ administrate de Consiliul Județean Constanța", declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 lit. d), e) şi f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

d) Situatia în care ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul propusl/Terţul susţinător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

e) Situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

f) Situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire) sunt:

| NUMELE ŞI PRENUMELE | FUNCŢIA |
| --- | --- |
| Lupu Mihai | Preşedinte Consiliul Judetean Constanta |
| Gima Stelian | Vicepreşedinte |
| Enciu Petre | Vicepreşedinte |
| Monea Gabriel | Administrator public |
| Geafar Nesrin | Secretar General al judeţului |
| Banciu Mihaela Leila | Director General, Direcţia Generală de Administraţie Publică şi Juridică |
| Țuțui Emilia-Georgeta | Director General, Direcţia Generală Economico-Financiară |
| Georgescu Elena | Director General -Direcţia Generală de Proiecte |
| Chelariu Ermil | Director General, Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat-Autoritatea Jud. de Transport |
| Caterinici Monica Cristina | Director Executiv- Directia Turism Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate |
| Hagea Cristian Adi | Director General Adjunct, Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat-Autoritatea Jud. de Transport |
| Nache Ioan Mihai | Director General Adjunct - Direcţia Generală de Proiecte |
| Martin Oana Aurora | Director Executiv-Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ |
| Voitinovici Diana Roxana | Director General Adjunct - Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului |
| Ferencz Eduard | Arhitect Şef - Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului |
| Blacioti Georgeta | Şef Serviciu Financiar, Direcţia Generală Economico-Financiară |
| Bănică Marian | Şef Serviciu-Serviciul Promovare Proiecte Europene- Direcţia Generală de Proiecte |
| Pușcașu Violeta | Şef Serviciu – Serviciul Control |
| Caluţ Ciprian | Şef Serviciu-Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Direcţia Generală Economico-Financiară |
| Cîrciu Veronica | Şef Serviciu-Serviciul Buget-Direcţia Generală Economico-Financiară |
| Tănase Carmen Ioana | Şef Serviciu – Serviciul Urbanism, Programe Naţionale de Dezvoltare Locală - Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului |
| Istrate Gabriela | Șef Serviciu – Serviciul Turism, Promovare Turistică și Coordonarea Centrului de Excelență în Turism |
| Orozan Florentina Lăcrămioara | Şef Serviciu-Serviciul Protecţia Mediului - Direcţia Generală de Proiecte |
| Prini Raluca Florentina | Şef Serviciu -Serviciul Management Proiecte- Direcţia Generală de Proiecte |
| Ragalie Dănuț | Şef Serviciu - Serviciul Monitorizare Investitii Proiecte, Avizare |
| Gheorghiu Cristian | Şef Serviciu-Serviciul Investiţii- Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului |
| Voicu Silvia | Şef Serviciu-Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat -Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat-Autoritatea Jud.de Transport |
| Ionescu Adrian Victor | Şef Serviciu-Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport-Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat-Autoritatea Jud.de Transport |
| Bucur Gheorghe | Sef serviciu – Serviciul Juridic si Contencios – Directia Generala de Administratie Publica si Juridica |
| Labeş Raluca Andreea | Şef Serviciu – Serviciul Administraţie Publică, Relaţii Internaţionale, Arhivă şi ONG-uri – Direcţia Generală de Administraţie Publică şi Juridică |
| Pedestru Carmen Luminiţa Adriana | Şef Birou-Biroul Pavilion Expoziţional-Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat-Autoritatea Jud.de Transport |
| Vasilache Mona Liza | Şef Serviciu – Serviciul Dezvoltare şi Coordonare – Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ |

Consilieri Judeţeni

| Numele Şi Prenumele | FUNCŢIA |
| --- | --- |
| Barață Bogdan Dumitru | Consilier Judetean |
| Bădilă George | Consilier județean |
| Bercaru Nicoleta | Consilier județean |
| Bereș Adrian Petre | Consilier Judetean |
| Bucovală Enache | Consilier județean |
| Caprinciu Stelică | Consilier județean |
| Chiriac Ștefan-Cristian | Consilier județean |
| Ciobănel Marius-Costel | Consilier județean |
| Ciobanu Cosmin | Consilier județean |
| Constantinescu Dana-Mariana | Consiler județean |
| Dia Ionel | Consilier județean |
| Dima Alexandru Cristian | Consilier județean |
| Donţu Gheorghe | Consilier județean |
| Drăgan Leonard | Consilier județean |
| Dumitrescu Carmen | Consilier Judetean |
| Epure Petre | Consilier Judetean |
| Filipescu Răzvan | Consilier județean |
| Gheorghe Veronica-Adriana | Consilier județean |
| Guteanu Stere | Consilier județean |
| Ilie Cătălin Costel | Consilier județean |
| Lazăr Gilda-Valenina | Consilier județean |
| Nedelcu Ilyus-Edward | Consilier județean |
| Opreanu Dorin-Dumitru | Consilier județean |
| Palaz Claudiu-Iorga | Consilier județean |
| Petre Marius Liviu | Consilier județean |
| Pîrvulescu Florin | Consilier județean |
| Popa Liviu | Consilier județean |
| Rizea Vasile | Consilier județean |
| Senopol Virgil-Cristian | Consilier județean |
| Tănase Leonard Florin | Consilier județean |
| Topolov Geanina- Ionela | Consilier județean |
| Țapliuc Florentin-Adrian | Consilier județean |
| Zahariuc Cristian-Florin | Consilier județean |

Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii:......./......../...........

Ofertant,

...............................................................................

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

FORMULAR 4

# OPERATOR ECONOMIC								                  ......................................

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Subsemnatul/a .........................................................................................reprezentant legal/împuternicit, al

(nume/prenume)

................................................................................................................................................., în calitate de ofertant/

(denumirea/numele și sediu/adresa ofertantului)

ofertant asociat/subcontractant ………………………………………………….. la achizitia directa pentru atribuirea contractului de:

Lot 1- "Servcii de mentenanță preventivă și corectivă a aparatelor de aer condiționat la imobile aparținând /administrate de Consiliul Județean Constanța"

Lot 2 – "Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor de ventilație și climatizare la imobile aparținând/ administrate de Consiliul Județean Constanța", cod CPV ........................, organizată de autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Constanţa, declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data ......./......../.............

Ofertant,

...............................................................................

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

FORMULAR 5

Operator economic

……..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………, domiciliat/ă ȋn ……………………, telefon …………… născut/ă la data de în localitatea…………………, Carte de identitate Seria…….. Nr………………., emis la data de………………….., de către……………………………, în calitate de Administrator/Director General al societății ………………………………….. participant la achiziția:

Lot 1- "Servcii de mentenanță preventivă și corectivă a aparatelor de aer condiționat la imobile aparținând /administrate de Consiliul Județean Constanța"

Lot 2 – "Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor de ventilație și climatizare la imobile aparținând/ administrate de Consiliul Județean Constanța", îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție. Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA.

Data completării…………………..

Ofertant,

...............................

(semnatura autorizată)

FORMULAR 6

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

__________________________________

DECLARAŢIE

privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial

Subsemnatul(a) (nume/prenume)…………………………………………, domiciliat(a) în ………………………………… (adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ofertant asociat, precizez că următoarele părţi/informaţii din propunerea tehnică şi din propunerea financiară:

- .................................

- ................................

- ................................

au caracter confidenţial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având in vedere:

1. Obligaţiile Autorităţii contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 “Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi /sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.”

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.”

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizăm că motivele pentru care părţile/informaţiile mai sus menţionate din propunerea tehnică şi din propunerea financiară sunt confidenţiale sunt următoarele:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Conform art. 57 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, actualizată “Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITE DE DOVADA CARE LE CONFERĂ CARACTERUL DE CONFIDENŢIALITATE, DOVADĂ CE DEVINE ANEXĂ LA OFERTĂ, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

___________________________

(semnatura)

Notă: ofertantul va completa Formularul 6 inclusiv în situația în care nu identifică motivele și dovezile necesare argumentării confidențialității, în acest caz specificând în conținutul formularului faptul că ”NU ESTE CAZUL”.

FORMULAR 7

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul _________________________________, reprezentant împuternicit/reprezentant legal al ___________________________________ (denumirea/numele și sediul/ adresa ofertantului), participant în calitate de _________________ (ofertant/lider de asociere/ofertant asociat/subcontractant) la procesul de achiziție având ca obiect Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor electrice de construcții la unele imobile aflate în administrarea CJC, declar că sunt de acord cu prevederile proiectului (modelului) de contract publicat de autoritatea contractantă.

Data completării _____________

Operator economic,

____________________________

(semnătură autorizată)