Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM118 Parter Camera 11+Camera 13

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 3.762

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,9+usa dubla 1,2x1,9=3.762

 002 RPCO40A1 BUC. 2.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 3.353

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 (4x1,90+0.78+1,20)x0,35= 3,353 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 3.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO23C1 MP. 1.482

 MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

 SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

 Usa simpla 0,78x1,9=1,482

 006 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 007 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 CAM118 pag 2

 =================================================================

 008 RPCO42C1 BUC. 6.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 009 RPCO31C1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

 CANATE \*

 Usa dubla 1,2x1,9=2,28 mp

 010 RPCO45B1 BUC. 6.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 011 RPCO45A1 [ 1] BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 012 RPCR55A1 MP. 9.180

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla 0,78x1,9+usa dubla 1,2x1,9=3.762x2,5=9,18 mp

 013 RPCR32A1 MP. 9.180

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla 0,78x1,9+usa dubla 1,2x1,9=3.762x2,5=9,18 mp

 014 RPCO07A1 BUC. 4.000

 INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

 SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

 SEMIINGROPATE

 015 IZB01A1 [ 1] M 12.570

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 015 6700108 M 13.197

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 016 RPCT19C1 MP. 75.800

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM118 pag 3

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 75.800

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 29.920

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 20.060

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 9.860

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 230.000

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 230.000

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 230.000

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 69.000

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 75.800

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.820

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.820

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM118 pag 4

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 10.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 10.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 4.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 4.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 4.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 4.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 4.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 4.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 24.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 4.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM118 pag 5

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 4.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 13.440

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 13.440

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM148 pag 6

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM148 Parter Camera 14

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90= 1,482

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 (2x1,90+0.78)x0,35=1,603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO23C1 MP. 1.482

 MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

 SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

 Usa simpla 0,78x1,9=1,482

 006 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 007 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 CAM148 pag 7

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

 012 RPCO07A1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

 SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

 SEMIINGROPATE

 013 IZB01A1 [ 1] M 2.850

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 013 6700108 M 2.992

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 014 RPCT19C1 MP. 11.700

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 015 CG02A1 [ 7] MP. 11.700

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 016 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.460

 DESFACERE ZUGRAVELI

 CAM148 pag 8

 =================================================================

 017 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.340

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 018 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.120

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 019 RPCJ75A1 [ 1] MP. 59.000

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 020 CN01A1 [ 1] MP. 59.000

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 021 RPCR25A1 MP. 59.000

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 021 6104373 L 17.700

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 022 RPCH10A MP. 11.700

 Schela interioara pentru tavane

 023 TRA02A10 TONA 0.210

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 024 TRB05C15 TONA 0.210

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 025 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 026 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 CAM148 pag 9

 =================================================================

 027 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 027 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 028 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 029 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 030 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 030 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 031 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 032 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 033 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 034 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 CAM148 pag 10

 =================================================================

 035 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM158 pag 11

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM158 Parter Camera 15

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90= 1,482

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.374

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 (2x1,90+0.78)x0,30=1,374 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO23C1 MP. 1.482

 MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

 SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

 Usa simpla 0,78x1,9=1,482

 006 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 007 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 CAM158 pag 12

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

 012 RPCO07A1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

 SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

 SEMIINGROPATE

 013 IZB01A1 [ 1] M 2.850

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 013 6700108 M 2.992

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 014 RPCT19C1 MP. 10.500

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 015 CG02A1 [ 7] MP. 10.500

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 016 RPCJ75A1 [ 2] MP. 8.980

 DESFACERE ZUGRAVELI

 CAM158 pag 13

 =================================================================

 017 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.010

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 018 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.960

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 019 RPCJ75A1 [ 1] MP. 55.400

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 020 CN01A1 [ 1] MP. 55.400

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 021 RPCR25A1 MP. 55.400

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 021 6104373 L 16.620

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 022 RPCH10A MP. 10.500

 Schela interioara pentru tavane

 023 TRA02A10 TONA 0.197

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 024 TRB05C15 TONA 0.197

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 025 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 026 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 CAM158 pag 14

 =================================================================

 027 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 027 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 028 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 029 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 030 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 030 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 031 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 032 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 033 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 034 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 CAM158 pag 15

 =================================================================

 035 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM178 pag 16

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM178 Parter camera 17

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31C1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

 CANATE \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 CAM178 pag 17

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 6.570

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 6.898

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 RPCO47A1 [ 1] MP. 2.280

 (Asim)CAPTUSELI PT.USA LA INTERIOR ,

 INLOCUIT BURETE,TAPISERIE VINILIN CU

 CAPSE

 014 TRB05B25 TONA 0.550

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 015 TRI1AA01C3 TONA 0.550

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 016 TRA01A15P TONA 0.550

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 CAM178 pag 18

 =================================================================

 017 RPCT19C1 MP. 39.900

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 018 CG02A1 [ 7] MP. 39.900

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 019 RPCT31B1 [ 4] MP. 19.950

 (asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

 020 CF24C1 MP. 19.950

 PLAFON CASETAT DIN RIGIPS CU STRUCTURA

 METALICA DE 24 MM < RIGIPS > .

 021 RPCJ75A1 [ 2] MP. 29.450

 DESFACERE ZUGRAVELI

 022 RPCJ36A1 [ 1] MP. 29.450

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 127.300

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 024 CN01A1 [ 1] MP. 127.300

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 025 RPCR25A1 MP. 127.300

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 025 6104373 L 38.190

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 026 RPCT30A1 [ 2] MP. 7.900

 DESFACEREA LAMBRIURILOR LEMN/PVC

 CAM178 pag 19

 =================================================================

 Lambriu: 6,57 mlx1,20=7,884 mp

 027 RPCO52A1 [ 1] MP. 7.900

 REPARARE LAMBRIURI IN TABLII PRIN INLOC.

 TABLIEI DIN RASINOASE \*

 028 RPCH10A MP. 39.900

 Schela interioara pentru tavane

 029 TRA02A10 TONA 0.450

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 030 TRB05C15 TONA 0.450

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 031 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 032 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 033 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 033 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 034 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 035 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 CAM178 pag 20

 =================================================================

 036 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 036 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 037 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 038 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 039 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 040 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 041 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 042 IZA01A1 [ 5] MP. 40.000

 CURATARE STRAT SUPORT CU INSTALATIE DE

 AER COMPRIMAT

 Curatare strat suport pentru aplicare hidroizolatie

 043 IZF19G1 [ 2] MP. 40.000

 (asim) Membrana hidroizolanta cauciuc

 lichid in 2 straturi, tesatura fibra

 poliester inclusiv amorsa

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM188 pag 22

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM188 Parter camera 18

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31C1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

 CANATE \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 CAM188 pag 23

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 5.780

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 6.069

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.496

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.496

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.496

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 36.200

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM188 pag 24

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 36.200

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.680

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 15.680

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ75A1 [ 1] MP. 114.600

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 021 CN01A1 [ 1] MP. 114.600

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 022 RPCR25A1 MP. 114.600

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 022 6104373 L 34.380

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 023 RPCH10A MP. 36.200

 Schela interioara pentru tavane

 024 TRA02A10 TONA 0.405

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 025 TRB05C15 TONA 0.405

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 026 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 CAM188 pag 25

 =================================================================

 027 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 028 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 028 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 029 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 030 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 031 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 031 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 032 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 033 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 034 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 CAM188 pag 26

 =================================================================

 035 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 036 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 037 IZA01A1 [ 5] MP. 40.000

 CURATARE STRAT SUPORT CU INSTALATIE DE

 AER COMPRIMAT

 Curatare strat suport pentru aplicare hidroizolatie

 038 IZF19G1 [ 2] MP. 40.000

 (asim) Membrana hidroizolanta cauciuc

 lichid in 2 straturi, tesatura fibra

 poliester inclusiv amorsa

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM198 pag 27

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM198 Parter camera 19

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM198 pag 28

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 6.820

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 7.161

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.450

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.450

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.450

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 26.400

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM198 pag 29

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 26.400

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCT31B1 [ 4] MP. 26.400

 (asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

 019 CF24C1 MP. 26.400

 PLAFON CASETAT DIN RIGIPS CU STRUCTURA

 METALICA DE 24 MM < RIGIPS > .

 020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 11.820

 DESFACERE ZUGRAVELI

 021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.820

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 022 RPCJ75A1 [ 1] MP. 85.500

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 023 CN01A1 [ 1] MP. 85.500

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 024 RPCR25A1 MP. 85.500

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 024 6104373 L 25.650

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 025 RPCH10A MP. 26.400

 Schela interioara pentru tavane

 026 TRA02A10 TONA 0.320

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 CAM198 pag 30

 =================================================================

 027 TRB05C15 TONA 0.320

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 028 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 029 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 030 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 030 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 031 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 032 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 033 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 033 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 034 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 CAM198 pag 31

 =================================================================

 035 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 036 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 037 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 038 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM208 pag 32

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM208 Parter camera 20

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM208 pag 33

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 3.040

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 3.192

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.255

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.255

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.255

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 12.300

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM208 pag 34

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 12.300

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCT31B1 [ 4] MP. 12.300

 (asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

 019 CF24C1 MP. 12.300

 PLAFON CASETAT DIN RIGIPS CU STRUCTURA

 METALICA DE 24 MM < RIGIPS > .

 020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.720

 DESFACERE ZUGRAVELI

 021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 9.720

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 022 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.600

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 023 CN01A1 [ 1] MP. 48.600

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 024 RPCR25A1 MP. 48.600

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 024 6104373 L 14.580

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 025 RPCH10A MP. 12.300

 Schela interioara pentru tavane

 026 TRA02A10 TONA 0.185

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 CAM208 pag 35

 =================================================================

 027 TRB05C15 TONA 0.185

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 028 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 029 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 030 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 030 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 031 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 032 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 033 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 033 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 034 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 CAM208 pag 36

 =================================================================

 035 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 036 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 037 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 038 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM218 pag 37

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM218 Parter camera 21

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM218 pag 38

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 5.700

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 5.985

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.525

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.525

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.525

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 25.100

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM218 pag 39

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 25.100

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 13.940

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 9.720

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 4.220

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 69.700

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 69.700

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 69.700

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 20.910

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 25.100

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.265

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.265

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM218 pag 40

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM218 pag 41

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM228 pag 42

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM228 Parter camera 22

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 CAM228 pag 43

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 4.650

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 4.882

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.452

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.452

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.452

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 27.200

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM228 pag 44

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 27.200

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 11.980

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.350

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.630

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 59.900

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 59.900

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 59.900

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 17.970

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 27.200

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.230

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.230

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM228 pag 45

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM228 pag 46

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM238 pag 47

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM238 Parter camera 23

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM238 pag 48

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 3.060

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 3.213

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.367

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.367

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.367

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 12.400

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM238 pag 49

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 12.400

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.740

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.790

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.950

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.700

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 48.700

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 48.700

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 14.610

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 12.400

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.185

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.185

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM238 pag 50

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM238 pag 51

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM248 pag 52

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM248 Parter camera 24

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM248 pag 53

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 3.030

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 3.181

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.365

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.365

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.365

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 12.300

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM248 pag 54

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 12.300

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.740

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.790

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.950

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.500

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 48.500

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 48.500

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 14.550

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 12.300

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.183

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.183

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM248 pag 55

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM248 pag 56

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM258 pag 57

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM258 Parter camera 25

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 4.560

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp 1 buc.capat hol, 1 buc tablou =4.

 56 MP

 002 RPCO40A1 BUC. 2.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 3.500

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mpx2 buc=3,50 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 4.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 8.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31C1 MP. 4.560

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

 CANATE \*

 CAM258 pag 58

 =================================================================

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mpx 2 buc=4.56 mp

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 11.400

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mpx2 buc-=11,40 mp

 011 RPCR32A1 MP. 11.400

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mpx 2 buc=11,40 mp

 012 TRB05B25 TONA 2.342

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 013 TRI1AA01C3 TONA 2.342

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 014 TRA01A15P TONA 2.342

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 015 RPCK24B1 MP. 15.660

 REPARARE PARDOSELI TURNATE IN CIMP

 CONTINU FARA COLOR.DIN MOZAIC GRANULAT

 DE MARMURA \*

 15% din suprafata 104,40 =15.66

 015 2204612 KG 418.310

 MOZAIC DIN MARMURA NEAGRA SACI G= 0,5X

 1,0MM

 016 RPCK36A1 MP. 104.400

 CERUIRE SI LUSTRUIRE PARDOSELI DIN

 MOZAIC TURNAT PE LOC SAU DIN PLACI

 MOZAICATE \*

 CAM258 pag 59

 =================================================================

 017 RPCJ75A1 [ 2] MP. 68.400

 DESFACERE ZUGRAVELI

 018 RPCJ36A1 [ 1] MP. 47.500

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 019 RPCJ36B1 [ 1] MP. 20.900

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 020 RPCJ75A1 [ 1] MP. 342.000

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 021 CN01A1 [ 1] MP. 342.000

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 022 RPCR25A1 MP. 342.000

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 022 6104373 L 102.600

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 023 RPCH10A MP. 104.400

 Schela interioara pentru tavane

 024 TRA02A10 TONA 1.200

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 025 TRB05C15 TONA 1.200

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM258 pag 60

 =================================================================

 026 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 027 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 028 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 5.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 5.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 5.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 5.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 24.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 5.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 5.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 CAM258 pag 61

 =================================================================

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 16.800

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 16.800

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM268 pag 62

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM268 Parter camera 26

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31C1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

 CANATE \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 CAM268 pag 63

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 4.580

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 4.809

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.380

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.380

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.380

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 26.800

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM268 pag 64

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 26.800

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 12.320

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.960

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 5.360

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 61.600

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 61.600

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 61.600

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 18.480

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 025 RPCT30A1 [ 2] MP. 5.496

 DESFACEREA LAMBRIURILOR LEMN/PVC

 Lambriu: 4,58 mlx1,20=5,496 mp

 026 RPCO52A1 [ 1] MP. 5.496

 REPARARE LAMBRIURI IN TABLII PRIN INLOC.

 TABLIEI DIN RASINOASE \*

 CAM268 pag 65

 =================================================================

 027 RPCH10A MP. 26.800

 Schela interioara pentru tavane

 028 TRA02A10 TONA 0.320

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 029 TRB05C15 TONA 0.320

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 030 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 031 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 032 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 032 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 033 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 034 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 035 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 035 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM268 pag 66

 =================================================================

 036 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 037 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 038 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 039 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 040 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM278 pag 67

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM278 Parter camera 27

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM278 pag 68

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 3.030

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 3.181

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.365

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.365

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.365

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 12.600

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM278 pag 69

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 12.600

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.700

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.750

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.950

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.500

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 48.500

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 48.500

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 14.550

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 12.600

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.183

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.183

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM278 pag 70

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM278 pag 71

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM288 pag 72

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM288 Parter camera 28

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM288 pag 73

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 2.840

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 2.982

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.365

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.365

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.365

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 12.100

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM288 pag 74

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 12.100

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.440

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.020

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.420

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 47.200

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 47.200

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 47.200

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 14.160

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 12.100

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.180

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.180

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM288 pag 75

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM288 pag 76

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM298 pag 77

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM298 Parter camera 29

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 CAM298 pag 78

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 6.000

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 6.300

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.601

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.601

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.601

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 35.100

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM298 pag 79

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 35.100

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.940

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.920

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 7.020

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 79.700

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 79.700

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 79.700

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 23.910

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 35.100

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.306

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.306

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM298 pag 80

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPSB23A1 [ 2] M 12.000

 INLC.TV.PVC DE SCURGERE CU TEAVA

 POLIPROPILENNA D= 32 MM

 CAM298 pag 81

 =================================================================

 035 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 036 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 037 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 038 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM308 pag 82

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM308 Parter camera 30

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 CAM308 pag 83

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 6.370

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 6.688

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.551

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.551

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.551

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 38.700

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM308 pag 84

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 38.700

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.620

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.600

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 6.020

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 73.100

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 73.100

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 73.100

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 21.930

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 38.700

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.281

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.281

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM308 pag 85

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM308 pag 86

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM318 pag 87

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM318 Parter camera 31

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

 CAM318 pag 88

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 6.110

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 6.415

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.471

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.471

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.471

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 24.800

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM318 pag 89

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 24.800

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 12.500

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.600

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 4.900

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 62.500

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 62.500

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 62.500

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 18.750

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 24.800

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.245

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.245

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM318 pag 90

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM318 pag 91

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM328 pag 92

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM328 Parter camera 32

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM328 pag 93

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 2.750

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 2.887

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.350

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.350

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.350

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 11.200

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM328 pag 94

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 11.200

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.440

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.020

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.420

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 41.100

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 41.100

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 41.100

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 12.330

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 11.200

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.180

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.180

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM328 pag 95

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM328 pag 96

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM338 pag 97

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM338 Parter Camera 33

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 4.446

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90 -3 buc =4.446 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 3.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 4.809

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (0,78x2x1,90)x3 bucx0,35 = 4.809 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 3.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO23C1 MP. 5.928

 MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

 SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

 Usa simpla 0,78x1,90 -3 buc =4.446 mp

 007 RPCO39A1 BUC. 3.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 008 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 CAM338 pag 98

 =================================================================

 010 RPCO45B1 BUC. 6.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 011 RPCO45A1 [ 1] BUC. 3.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 012 RPCR55A1 MP. 11.115

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla (0,78x1,90 x3 buc )x2,5= 11.115 mp

 013 RPCR32A1 MP. 11.115

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 014 RPCO07A1 BUC. 3.000

 INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

 SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

 SEMIINGROPATE

 015 IZB01A1 [ 1] M 2.800

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 015 6700108 M 2.940

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 021 TRB05B25 TONA 0.750

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 022 TRI1AA01C3 TONA 0.750

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 023 TRA01A15P TONA 0.750

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 CAM338 pag 99

 =================================================================

 024 RPCT19C1 MP. 26.500

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 026 CG02A1 [ 7] MP. 26.500

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 027 RPCT31B1 [ 4] MP. 26.500

 (asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

 028 CF24B1 [ 7] MP. 26.500

 PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA

 METALICA REZISTENT LA APA

 030 RPCJ75A1 [ 2] MP. 16.170

 DESFACERE ZUGRAVELI

 031 RPCJ36A1 [ 1] MP. 16.170

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 033 RPCJ75A1 [ 1] MP. 80.850

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 034 CN01A1 [ 1] MP. 80.850

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 035 RPCR25A1 MP. 80.850

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 035 6104373 L 24.255

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 040 RPCH10A MP. 26.500

 Schela interioara pentru tavane

 CAM338 pag 100

 =================================================================

 041 TRA02A10 TONA 0.350

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 042 TRB05C15 TONA 0.350

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 043 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 044 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 045 RPEE01G1 BUC. 4.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 045 5518832 BUC. 4.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 046 RPEF20F1 BUC. 4.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 047 RPEC02D1 BUC. 4.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 048 RPEF11B1 BUC. 4.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 048 5103868 BUC. 4.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM338 pag 101

 =================================================================

 049 RPCU16A2 [ 1] M 14.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 050 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 051 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 052 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 053 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 056 RPSB23A1 [ 2] M 12.000

 INLC.TV.PVC DE SCURGERE CU TEAVA

 POLIPROPILENNA D= 32 MM

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM348 pag 102

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM348 Parter camera 34

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.280

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.750

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39B1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 DUBLE

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31C1 MP. 2.280

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

 CANATE \*

 Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

 CAM348 pag 103

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 5.700

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 011 RPCR32A1 MP. 5.700

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 5.400

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 5.670

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.492

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.492

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.492

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 33.400

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAM348 pag 104

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 33.400

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.840

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.948

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 6.892

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 79.200

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 79.200

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 79.200

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 23.760

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 025 RPCT30A1 [ 2] MP. 10.200

 DESFACEREA LAMBRIURILOR LEMN/PVC

 026 RPCO52A1 [ 1] MP. 10.200

 REPARARE LAMBRIURI IN TABLII PRIN INLOC.

 TABLIEI DIN RASINOASE \*

 027 RPCH10A MP. 33.400

 Schela interioara pentru tavane

 CAM348 pag 105

 =================================================================

 028 TRA02A10 TONA 0.414

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 029 TRB05C15 TONA 0.414

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 030 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 031 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 032 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 032 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 033 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 034 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 035 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 035 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM348 pag 106

 =================================================================

 036 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 037 RPIB07A1 BUC. 2.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 038 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 039 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 040 RPCR50A1 MP. 6.720

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM058 pag 107

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM058 Etaj II Camera 5

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCJ75A1 [ 2] MP. 13.880

 DESFACERE ZUGRAVELI

 002 RPCJ36A1 [ 1] MP. 13.880

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 003 RPCJ75A1 [ 1] MP. 69.420

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 004 CN01A1 [ 1] MP. 69.420

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 005 RPCR25A1 MP. 69.420

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 005 6104373 L 20.826

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 006 RPCH10A MP. 26.500

 Schela interioara pentru tavane

 CAM058 pag 108

 =================================================================

 007 TRB05B25 TONA 0.150

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 008 TRI1AA01C3 TONA 0.150

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 009 TRA01A15P TONA 0.150

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 010 TRA02A10 TONA 0.110

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 011 TRB05C15 TONA 0.110

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM038 pag 109

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM038 Etaj III camera 3

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM038 pag 110

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 RPCP03D1 KG 60.000

 REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

 ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

 INLOCUIRE DE MATERIA

 013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

 VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

 BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

 014 IZB01A1 [ 1] M 3.100

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 014 6700108 M 3.255

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 015 TRB05B25 TONA 0.577

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 016 TRI1AA01C3 TONA 0.577

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 CAM038 pag 111

 =================================================================

 017 TRA01A15P TONA 0.577

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 018 RPCT19G1 [ 3] MP. 18.800

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 019 CG02A1 [ 7] MP. 18.800

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.932

 DESFACERE ZUGRAVELI

 021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.172

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.760

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 74.700

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 024 CN01A1 [ 1] MP. 74.700

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 025 RPCR25A1 MP. 74.700

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 025 6104373 L 22.410

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 026 RPCH10A MP. 18.800

 Schela interioara pentru tavane

 CAM038 pag 112

 =================================================================

 027 TRA02A10 TONA 0.285

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 028 TRB05C15 TONA 0.285

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 029 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 031 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 032 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 032 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 033 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 034 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 034 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM038 pag 113

 =================================================================

 035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 036 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 039 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM048 pag 114

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM048 Etaj III camera 4

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM048 pag 115

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 RPCP03D1 KG 60.000

 REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

 ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

 INLOCUIRE DE MATERIA

 013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

 VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

 BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

 014 IZB01A1 [ 1] M 3.450

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 014 6700108 M 3.622

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 015 TRB05B25 TONA 0.583

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 016 TRI1AA01C3 TONA 0.583

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 CAM048 pag 116

 =================================================================

 017 TRA01A15P TONA 0.583

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 018 RPCT19G1 [ 3] MP. 21.600

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 019 CG02A1 [ 7] MP. 21.600

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.184

 DESFACERE ZUGRAVELI

 021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 10.864

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 4.320

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 75.900

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 024 CN01A1 [ 1] MP. 75.900

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 025 RPCR25A1 MP. 75.900

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 025 6104373 L 22.770

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 026 RPCH10A MP. 21.600

 Schela interioara pentru tavane

 CAM048 pag 117

 =================================================================

 027 TRA02A10 TONA 0.290

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 028 TRB05C15 TONA 0.290

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 029 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 031 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 032 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 032 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 033 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 034 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 034 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM048 pag 118

 =================================================================

 035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 036 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 039 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAMO58 pag 119

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAMO58 Etaj III camera 5

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAMO58 pag 120

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 1.700

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 1.785

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.438

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.438

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.438

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19C1 MP. 10.200

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 CAMO58 pag 121

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 10.200

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 10.288

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.848

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.440

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 51.400

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 51.400

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 51.400

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 15.420

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 10.200

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.200

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.200

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAMO58 pag 122

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAMO58 pag 123

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM068 pag 124

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM068 Etaj III camera 6

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM068 pag 125

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 RPCP03D1 KG 60.000

 REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

 ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

 INLOCUIRE DE MATERIA

 013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

 VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

 BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

 014 IZB01A1 [ 1] M 3.030

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 014 6700108 M 3.181

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 015 TRB05B25 TONA 0.580

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 016 TRI1AA01C3 TONA 0.580

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 CAM068 pag 126

 =================================================================

 017 TRA01A15P TONA 0.580

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 018 RPCT19G1 [ 3] MP. 18.700

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 019 CG02A1 [ 7] MP. 18.700

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.884

 DESFACERE ZUGRAVELI

 021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.144

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.740

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 74.400

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 024 CN01A1 [ 1] MP. 74.400

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 025 RPCR25A1 MP. 74.400

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 025 6104373 L 22.320

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 026 RPCH10A MP. 18.700

 Schela interioara pentru tavane

 CAM068 pag 127

 =================================================================

 027 TRA02A10 TONA 0.280

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 028 TRB05C15 TONA 0.280

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 029 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 031 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 032 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 032 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 033 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 034 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 034 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM068 pag 128

 =================================================================

 035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 036 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 039 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM078 pag 129

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM078 Etaj III camera 7

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM078 pag 130

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 RPCP03D1 KG 60.000

 REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

 ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

 INLOCUIRE DE MATERIA

 013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

 VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

 BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

 014 IZB01A1 [ 1] M 3.030

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 014 6700108 M 3.181

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 015 TRB05B25 TONA 0.580

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 016 TRI1AA01C3 TONA 0.580

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 CAM078 pag 131

 =================================================================

 017 TRA01A15P TONA 0.580

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 018 RPCT19C1 MP. 18.500

 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

 EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

 MATERIALELOR \*

 019 CG02A1 [ 7] MP. 18.500

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.700

 DESFACERE ZUGRAVELI

 021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.000

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.700

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 74.500

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 024 CN01A1 [ 1] MP. 74.500

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 025 RPCR25A1 MP. 74.500

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 025 6104373 L 22.350

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 026 RPCH10A MP. 18.500

 Schela interioara pentru tavane

 CAM078 pag 132

 =================================================================

 027 TRA02A10 TONA 0.280

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 028 TRB05C15 TONA 0.280

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 029 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 031 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 032 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 032 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 033 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 034 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 034 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 CAM078 pag 133

 =================================================================

 035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 036 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 039 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM088 pag 134

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM088 Etaj III camera 8

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM088 pag 135

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 4.060

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 4.263

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.440

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.440

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.440

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19G1 [ 3] MP. 14.000

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 CAM088 pag 136

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 14.000

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 11.228

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.428

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.800

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 56.200

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 56.200

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 56.200

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 16.860

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 14.000

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.220

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.220

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM088 pag 137

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM088 pag 138

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAM098 pag 139

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAM098 Etaj III camera 9

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAM098 pag 140

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 2.540

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 2.667

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.390

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.390

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.390

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19G1 [ 3] MP. 14.000

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 CAM098 pag 141

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 14.000

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.984

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.184

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.800

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 49.900

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 49.900

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 49.900

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 14.970

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 14.000

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.192

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.192

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAM098 pag 142

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAM098 pag 143

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAMI58 pag 144

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAMI58 Etaj III camera 15

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 2.964

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mpx2 buc=2.964

 002 RPCO40A1 BUC. 2.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 3.206

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mpx2buc=3,206 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 2.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 4.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 2.964

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mpx2 buc=2.964

 CAMI58 pag 145

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 4.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 7.410

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mpx2buc=7,41 mp

 011 RPCR32A1 MP. 7.410

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mpx2buc=7,41 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 14.350

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 15.067

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 1.560

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 1.560

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 1.560

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19G1 [ 3] MP. 61.000

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 CAMI58 pag 146

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 61.000

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 39.600

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 27.400

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 12.200

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 197.500

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 197.500

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 197.500

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 59.250

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 61.000

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.770

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.770

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAMI58 pag 147

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 10.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 10.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 5.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 5.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 5.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 5.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 5.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 5.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 24.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 5.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAMI58 pag 148

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 5.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 16.800

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 16.800

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER

 CAMI18 pag 149

 =================================================================

 Persoana juridica achizitoare Formularul F3

 Consiliul Judetean Constanta

 Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

 Judetean Constanta

 Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

 Lista cu cantitatile de lucrari

 Deviz oferta CAMI18 Etaj III camera 18

 Categoria de lucrari: 0112

 =================================================================

 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

 = PU TRA VAL TRA =

 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

 =================================================================

 001 RPCT33A1 MP. 1.482

 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

 LEMN \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 002 RPCO40A1 BUC. 1.000

 FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

 GHERMELE

 003 RPCO41A1 MP. 1.603

 CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

 Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

 004 RPCO44A1 BUC. 1.000

 REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

 IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

 005 RPCO39A1 BUC. 1.000

 INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

 SIMPLE\*

 006 RPCO42C1 BUC. 2.000

 REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

 DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

 FERESTRE CUPLATE

 007 RPCO31A1 MP. 1.482

 MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

 RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

 UN CANAT \*

 Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

 CAMI18 pag 150

 =================================================================

 008 RPCO45B1 BUC. 2.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BALAMALE INGROPATE \*

 009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

 BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

 010 RPCR55A1 MP. 3.705

 CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

 DECAPANT D002-12

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 011 RPCR32A1 MP. 3.705

 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

 TIMPL.LEMN\*

 Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

 012 IZB01A1 [ 1] M 2.820

 (asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

 LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

 012 6700108 M 2.961

 Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

 pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

 013 TRB05B25 TONA 0.390

 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

 DISTANTA 50M

 014 TRI1AA01C3 TONA 0.390

 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 AUTO CATEG.3

 015 TRA01A15P TONA 0.390

 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

 016 RPCT19G1 [ 3] MP. 11.100

 (asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

 MOCHETA POLIROM

 CAMI18 pag 151

 =================================================================

 017 CG02A1 [ 7] MP. 11.100

 PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

 ,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

 INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

 018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.820

 DESFACERE ZUGRAVELI

 019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.600

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

 020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.220

 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

 TAVANE .

 021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 49.100

 SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

 022 CN01A1 [ 1] MP. 49.100

 AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

 023 RPCR25A1 MP. 49.100

 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

 EXISTENT

 023 6104373 L 14.730

 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

 024 RPCH10A MP. 11.100

 Schela interioara pentru tavane

 025 TRA02A10 TONA 0.190

 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

 DIST.= 10 KM.

 026 TRB05C15 TONA 0.190

 TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

 DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

 CAMI18 pag 152

 =================================================================

 027 RPEC20B1 BUC. 5.000

 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

 INCAP H>3M

 028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

 NORMALA AMINOPLAST DUBLA

 029 RPEE01G1 BUC. 2.000

 INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

 10A APARENT DIBLURI LEMN

 029 5518832 BUC. 2.000

 INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

 -04 EA-0497

 030 RPEF20F1 BUC. 2.000

 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

 031 RPEC02D1 BUC. 2.000

 INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

 POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

 F750 INZID.TENC

 032 RPEF11B1 BUC. 2.000

 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

 TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

 LEMN CU REFLECTOR

 032 5103868 BUC. 2.000

 Corp iluminat fluorescent cu balast

 electromagnetic 2x36 cu dispersor

 033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

 (asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

 INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

 AUTOADEZIVA

 034 RPIB07A1 BUC. 1.000

 DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

 LEGATURA\*

 CAMI18 pag 153

 =================================================================

 035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

 (ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

 ELEMENTE

 036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

 CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

 REFACERII

 037 RPCR50A1 MP. 3.360

 VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

 AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

 \*

 TOTAL GENERAL DEVIZ:

 TVA

 TOTAL cu TVA

 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

 DEVIZIER