Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM118 Parter Camera 11+Camera 13

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 3.762

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,9+usa dubla 1,2x1,9=3.762

002 RPCO40A1 BUC. 2.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 3.353

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

(4x1,90+0.78+1,20)x0,35= 3,353 mp

004 RPCO44A1 BUC. 3.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO23C1 MP. 1.482

MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

Usa simpla 0,78x1,9=1,482

006 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

007 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

CAM118 pag 2

=================================================================

008 RPCO42C1 BUC. 6.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

009 RPCO31C1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

CANATE \*

Usa dubla 1,2x1,9=2,28 mp

010 RPCO45B1 BUC. 6.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

011 RPCO45A1 [ 1] BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

012 RPCR55A1 MP. 9.180

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla 0,78x1,9+usa dubla 1,2x1,9=3.762x2,5=9,18 mp

013 RPCR32A1 MP. 9.180

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla 0,78x1,9+usa dubla 1,2x1,9=3.762x2,5=9,18 mp

014 RPCO07A1 BUC. 4.000

INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

SEMIINGROPATE

015 IZB01A1 [ 1] M 12.570

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

015 6700108 M 13.197

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

016 RPCT19C1 MP. 75.800

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM118 pag 3

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 75.800

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 29.920

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 20.060

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 9.860

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 230.000

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 230.000

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 230.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 69.000

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 75.800

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.820

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.820

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM118 pag 4

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 10.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 10.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 4.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 4.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 4.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 4.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 4.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 4.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 24.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 4.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM118 pag 5

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 4.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 13.440

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 13.440

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM148 pag 6

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM148 Parter Camera 14

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90= 1,482

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

(2x1,90+0.78)x0,35=1,603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO23C1 MP. 1.482

MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

Usa simpla 0,78x1,9=1,482

006 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

007 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

CAM148 pag 7

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

012 RPCO07A1 BUC. 2.000

INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

SEMIINGROPATE

013 IZB01A1 [ 1] M 2.850

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

013 6700108 M 2.992

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

014 RPCT19C1 MP. 11.700

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

015 CG02A1 [ 7] MP. 11.700

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

016 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.460

DESFACERE ZUGRAVELI

CAM148 pag 8

=================================================================

017 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.340

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

018 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.120

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

019 RPCJ75A1 [ 1] MP. 59.000

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

020 CN01A1 [ 1] MP. 59.000

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

021 RPCR25A1 MP. 59.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

021 6104373 L 17.700

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

022 RPCH10A MP. 11.700

Schela interioara pentru tavane

023 TRA02A10 TONA 0.210

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

024 TRB05C15 TONA 0.210

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

025 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

026 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

CAM148 pag 9

=================================================================

027 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

027 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

028 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

029 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

030 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

030 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

031 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

032 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

033 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

034 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

CAM148 pag 10

=================================================================

035 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM158 pag 11

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM158 Parter Camera 15

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90= 1,482

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.374

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

(2x1,90+0.78)x0,30=1,374 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO23C1 MP. 1.482

MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

Usa simpla 0,78x1,9=1,482

006 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

007 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

CAM158 pag 12

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla 0,78x1,9 x2,5= 3,705 mp

012 RPCO07A1 BUC. 2.000

INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

SEMIINGROPATE

013 IZB01A1 [ 1] M 2.850

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

013 6700108 M 2.992

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

014 RPCT19C1 MP. 10.500

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

015 CG02A1 [ 7] MP. 10.500

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

016 RPCJ75A1 [ 2] MP. 8.980

DESFACERE ZUGRAVELI

CAM158 pag 13

=================================================================

017 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.010

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

018 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.960

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

019 RPCJ75A1 [ 1] MP. 55.400

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

020 CN01A1 [ 1] MP. 55.400

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

021 RPCR25A1 MP. 55.400

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

021 6104373 L 16.620

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

022 RPCH10A MP. 10.500

Schela interioara pentru tavane

023 TRA02A10 TONA 0.197

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

024 TRB05C15 TONA 0.197

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

025 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

026 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

CAM158 pag 14

=================================================================

027 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

027 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

028 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

029 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

030 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

030 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

031 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

032 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

033 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

034 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

CAM158 pag 15

=================================================================

035 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM178 pag 16

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM178 Parter camera 17

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31C1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

CANATE \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

CAM178 pag 17

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 6.570

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 6.898

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 RPCO47A1 [ 1] MP. 2.280

(Asim)CAPTUSELI PT.USA LA INTERIOR ,

INLOCUIT BURETE,TAPISERIE VINILIN CU

CAPSE

014 TRB05B25 TONA 0.550

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

015 TRI1AA01C3 TONA 0.550

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

016 TRA01A15P TONA 0.550

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

CAM178 pag 18

=================================================================

017 RPCT19C1 MP. 39.900

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

018 CG02A1 [ 7] MP. 39.900

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

019 RPCT31B1 [ 4] MP. 19.950

(asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

020 CF24C1 MP. 19.950

PLAFON CASETAT DIN RIGIPS CU STRUCTURA

METALICA DE 24 MM < RIGIPS > .

021 RPCJ75A1 [ 2] MP. 29.450

DESFACERE ZUGRAVELI

022 RPCJ36A1 [ 1] MP. 29.450

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 127.300

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

024 CN01A1 [ 1] MP. 127.300

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

025 RPCR25A1 MP. 127.300

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

025 6104373 L 38.190

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

026 RPCT30A1 [ 2] MP. 7.900

DESFACEREA LAMBRIURILOR LEMN/PVC

CAM178 pag 19

=================================================================

Lambriu: 6,57 mlx1,20=7,884 mp

027 RPCO52A1 [ 1] MP. 7.900

REPARARE LAMBRIURI IN TABLII PRIN INLOC.

TABLIEI DIN RASINOASE \*

028 RPCH10A MP. 39.900

Schela interioara pentru tavane

029 TRA02A10 TONA 0.450

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

030 TRB05C15 TONA 0.450

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

031 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

032 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

033 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

033 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

034 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

035 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

CAM178 pag 20

=================================================================

036 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

036 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

037 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

038 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

039 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

040 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

041 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

042 IZA01A1 [ 5] MP. 40.000

CURATARE STRAT SUPORT CU INSTALATIE DE

AER COMPRIMAT

Curatare strat suport pentru aplicare hidroizolatie

043 IZF19G1 [ 2] MP. 40.000

(asim) Membrana hidroizolanta cauciuc

lichid in 2 straturi, tesatura fibra

poliester inclusiv amorsa

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM188 pag 22

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM188 Parter camera 18

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31C1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

CANATE \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

CAM188 pag 23

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 5.780

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 6.069

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.496

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.496

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.496

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 36.200

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM188 pag 24

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 36.200

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.680

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 15.680

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ75A1 [ 1] MP. 114.600

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

021 CN01A1 [ 1] MP. 114.600

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

022 RPCR25A1 MP. 114.600

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

022 6104373 L 34.380

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

023 RPCH10A MP. 36.200

Schela interioara pentru tavane

024 TRA02A10 TONA 0.405

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

025 TRB05C15 TONA 0.405

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

026 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

CAM188 pag 25

=================================================================

027 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

028 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

028 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

029 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

030 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

031 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

031 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

032 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

033 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

034 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

CAM188 pag 26

=================================================================

035 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

036 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

037 IZA01A1 [ 5] MP. 40.000

CURATARE STRAT SUPORT CU INSTALATIE DE

AER COMPRIMAT

Curatare strat suport pentru aplicare hidroizolatie

038 IZF19G1 [ 2] MP. 40.000

(asim) Membrana hidroizolanta cauciuc

lichid in 2 straturi, tesatura fibra

poliester inclusiv amorsa

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM198 pag 27

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM198 Parter camera 19

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM198 pag 28

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 6.820

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 7.161

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.450

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.450

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.450

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 26.400

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM198 pag 29

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 26.400

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCT31B1 [ 4] MP. 26.400

(asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

019 CF24C1 MP. 26.400

PLAFON CASETAT DIN RIGIPS CU STRUCTURA

METALICA DE 24 MM < RIGIPS > .

020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 11.820

DESFACERE ZUGRAVELI

021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.820

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

022 RPCJ75A1 [ 1] MP. 85.500

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

023 CN01A1 [ 1] MP. 85.500

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

024 RPCR25A1 MP. 85.500

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

024 6104373 L 25.650

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

025 RPCH10A MP. 26.400

Schela interioara pentru tavane

026 TRA02A10 TONA 0.320

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

CAM198 pag 30

=================================================================

027 TRB05C15 TONA 0.320

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

028 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

029 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

030 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

030 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

031 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

032 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

033 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

033 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

034 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

CAM198 pag 31

=================================================================

035 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

036 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

037 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

038 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM208 pag 32

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM208 Parter camera 20

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM208 pag 33

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 3.040

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 3.192

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.255

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.255

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.255

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 12.300

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM208 pag 34

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 12.300

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCT31B1 [ 4] MP. 12.300

(asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

019 CF24C1 MP. 12.300

PLAFON CASETAT DIN RIGIPS CU STRUCTURA

METALICA DE 24 MM < RIGIPS > .

020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.720

DESFACERE ZUGRAVELI

021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 9.720

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

022 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.600

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

023 CN01A1 [ 1] MP. 48.600

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

024 RPCR25A1 MP. 48.600

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

024 6104373 L 14.580

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

025 RPCH10A MP. 12.300

Schela interioara pentru tavane

026 TRA02A10 TONA 0.185

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

CAM208 pag 35

=================================================================

027 TRB05C15 TONA 0.185

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

028 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

029 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

030 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

030 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

031 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

032 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

033 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

033 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

034 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

CAM208 pag 36

=================================================================

035 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

036 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

037 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

038 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM218 pag 37

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM218 Parter camera 21

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM218 pag 38

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 5.700

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 5.985

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.525

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.525

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.525

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 25.100

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM218 pag 39

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 25.100

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 13.940

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 9.720

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 4.220

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 69.700

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 69.700

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 69.700

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 20.910

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 25.100

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.265

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.265

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM218 pag 40

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM218 pag 41

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM228 pag 42

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM228 Parter camera 22

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

CAM228 pag 43

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 4.650

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 4.882

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.452

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.452

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.452

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 27.200

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM228 pag 44

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 27.200

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 11.980

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.350

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.630

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 59.900

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 59.900

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 59.900

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 17.970

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 27.200

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.230

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.230

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM228 pag 45

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM228 pag 46

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM238 pag 47

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM238 Parter camera 23

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM238 pag 48

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 3.060

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 3.213

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.367

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.367

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.367

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 12.400

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM238 pag 49

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 12.400

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.740

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.790

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.950

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.700

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 48.700

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 48.700

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 14.610

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 12.400

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.185

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.185

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM238 pag 50

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM238 pag 51

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM248 pag 52

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM248 Parter camera 24

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM248 pag 53

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 3.030

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 3.181

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.365

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.365

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.365

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 12.300

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM248 pag 54

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 12.300

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.740

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.790

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.950

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.500

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 48.500

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 48.500

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 14.550

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 12.300

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.183

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.183

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM248 pag 55

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM248 pag 56

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM258 pag 57

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM258 Parter camera 25

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 4.560

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp 1 buc.capat hol, 1 buc tablou =4.

56 MP

002 RPCO40A1 BUC. 2.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 3.500

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mpx2 buc=3,50 mp

004 RPCO44A1 BUC. 4.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 2.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 8.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31C1 MP. 4.560

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

CANATE \*

CAM258 pag 58

=================================================================

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mpx 2 buc=4.56 mp

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 11.400

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mpx2 buc-=11,40 mp

011 RPCR32A1 MP. 11.400

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mpx 2 buc=11,40 mp

012 TRB05B25 TONA 2.342

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

013 TRI1AA01C3 TONA 2.342

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

014 TRA01A15P TONA 2.342

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

015 RPCK24B1 MP. 15.660

REPARARE PARDOSELI TURNATE IN CIMP

CONTINU FARA COLOR.DIN MOZAIC GRANULAT

DE MARMURA \*

15% din suprafata 104,40 =15.66

015 2204612 KG 418.310

MOZAIC DIN MARMURA NEAGRA SACI G= 0,5X

1,0MM

016 RPCK36A1 MP. 104.400

CERUIRE SI LUSTRUIRE PARDOSELI DIN

MOZAIC TURNAT PE LOC SAU DIN PLACI

MOZAICATE \*

CAM258 pag 59

=================================================================

017 RPCJ75A1 [ 2] MP. 68.400

DESFACERE ZUGRAVELI

018 RPCJ36A1 [ 1] MP. 47.500

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

019 RPCJ36B1 [ 1] MP. 20.900

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

020 RPCJ75A1 [ 1] MP. 342.000

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

021 CN01A1 [ 1] MP. 342.000

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

022 RPCR25A1 MP. 342.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

022 6104373 L 102.600

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

023 RPCH10A MP. 104.400

Schela interioara pentru tavane

024 TRA02A10 TONA 1.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

025 TRB05C15 TONA 1.200

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM258 pag 60

=================================================================

026 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

027 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

028 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 5.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 5.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 5.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 5.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 24.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 5.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 5.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

CAM258 pag 61

=================================================================

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 16.800

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 16.800

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM268 pag 62

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM268 Parter camera 26

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31C1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

CANATE \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

CAM268 pag 63

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 4.580

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 4.809

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.380

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.380

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.380

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 26.800

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM268 pag 64

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 26.800

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 12.320

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.960

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 5.360

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 61.600

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 61.600

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 61.600

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 18.480

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

025 RPCT30A1 [ 2] MP. 5.496

DESFACEREA LAMBRIURILOR LEMN/PVC

Lambriu: 4,58 mlx1,20=5,496 mp

026 RPCO52A1 [ 1] MP. 5.496

REPARARE LAMBRIURI IN TABLII PRIN INLOC.

TABLIEI DIN RASINOASE \*

CAM268 pag 65

=================================================================

027 RPCH10A MP. 26.800

Schela interioara pentru tavane

028 TRA02A10 TONA 0.320

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

029 TRB05C15 TONA 0.320

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

030 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

031 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

032 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

032 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

033 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

034 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

035 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

035 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM268 pag 66

=================================================================

036 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

037 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

038 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

039 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

040 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM278 pag 67

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM278 Parter camera 27

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM278 pag 68

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 3.030

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 3.181

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.365

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.365

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.365

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 12.600

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM278 pag 69

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 12.600

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.700

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.750

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.950

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 48.500

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 48.500

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 48.500

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 14.550

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 12.600

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.183

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.183

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM278 pag 70

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM278 pag 71

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM288 pag 72

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM288 Parter camera 28

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM288 pag 73

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 2.840

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 2.982

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.365

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.365

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.365

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 12.100

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM288 pag 74

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 12.100

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.440

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.020

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.420

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 47.200

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 47.200

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 47.200

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 14.160

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 12.100

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.180

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.180

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM288 pag 75

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM288 pag 76

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM298 pag 77

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM298 Parter camera 29

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

CAM298 pag 78

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 6.000

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 6.300

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.601

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.601

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.601

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 35.100

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM298 pag 79

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 35.100

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.940

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.920

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 7.020

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 79.700

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 79.700

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 79.700

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 23.910

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 35.100

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.306

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.306

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM298 pag 80

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPSB23A1 [ 2] M 12.000

INLC.TV.PVC DE SCURGERE CU TEAVA

POLIPROPILENNA D= 32 MM

CAM298 pag 81

=================================================================

035 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

036 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

037 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

038 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM308 pag 82

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM308 Parter camera 30

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

CAM308 pag 83

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 6.370

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 6.688

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.551

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.551

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.551

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 38.700

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM308 pag 84

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 38.700

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.620

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.600

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 6.020

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 73.100

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 73.100

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 73.100

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 21.930

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 38.700

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.281

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.281

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM308 pag 85

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM308 pag 86

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM318 pag 87

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM318 Parter camera 31

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1.75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa dubla 1,2x1,90=2,28 mp

CAM318 pag 88

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,2x1,90x2,50= 5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 6.110

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 6.415

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.471

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.471

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.471

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 24.800

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM318 pag 89

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 24.800

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 12.500

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.600

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 4.900

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 62.500

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 62.500

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 62.500

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 18.750

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 24.800

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.245

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.245

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM318 pag 90

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM318 pag 91

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM328 pag 92

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM328 Parter camera 32

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM328 pag 93

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 2.750

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 2.887

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.350

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.350

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.350

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 11.200

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM328 pag 94

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 11.200

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.440

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 6.020

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.420

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 41.100

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 41.100

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 41.100

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 12.330

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 11.200

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.180

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.180

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM328 pag 95

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM328 pag 96

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM338 pag 97

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM338 Parter Camera 33

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 4.446

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90 -3 buc =4.446 mp

002 RPCO40A1 BUC. 3.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 4.809

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (0,78x2x1,90)x3 bucx0,35 = 4.809 mp

004 RPCO44A1 BUC. 3.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO23C1 MP. 5.928

MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC

SAU CAPTUSELI EXISTENTE \*

Usa simpla 0,78x1,90 -3 buc =4.446 mp

007 RPCO39A1 BUC. 3.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

008 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

CAM338 pag 98

=================================================================

010 RPCO45B1 BUC. 6.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

011 RPCO45A1 [ 1] BUC. 3.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

012 RPCR55A1 MP. 11.115

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla (0,78x1,90 x3 buc )x2,5= 11.115 mp

013 RPCR32A1 MP. 11.115

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

014 RPCO07A1 BUC. 3.000

INLOCUIRE FERONERIE LA FERESTRE LEMN

SIMPLE,DUBLE,CUPLATE:CREMOANE

SEMIINGROPATE

015 IZB01A1 [ 1] M 2.800

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

015 6700108 M 2.940

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

021 TRB05B25 TONA 0.750

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

022 TRI1AA01C3 TONA 0.750

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

023 TRA01A15P TONA 0.750

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

CAM338 pag 99

=================================================================

024 RPCT19C1 MP. 26.500

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

026 CG02A1 [ 7] MP. 26.500

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

027 RPCT31B1 [ 4] MP. 26.500

(asim) DESFACEREA TAVANE RIGIPS \*

028 CF24B1 [ 7] MP. 26.500

PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA

METALICA REZISTENT LA APA

030 RPCJ75A1 [ 2] MP. 16.170

DESFACERE ZUGRAVELI

031 RPCJ36A1 [ 1] MP. 16.170

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

033 RPCJ75A1 [ 1] MP. 80.850

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

034 CN01A1 [ 1] MP. 80.850

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

035 RPCR25A1 MP. 80.850

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

035 6104373 L 24.255

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

040 RPCH10A MP. 26.500

Schela interioara pentru tavane

CAM338 pag 100

=================================================================

041 TRA02A10 TONA 0.350

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

042 TRB05C15 TONA 0.350

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

043 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

044 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

045 RPEE01G1 BUC. 4.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

045 5518832 BUC. 4.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

046 RPEF20F1 BUC. 4.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

047 RPEC02D1 BUC. 4.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

048 RPEF11B1 BUC. 4.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

048 5103868 BUC. 4.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM338 pag 101

=================================================================

049 RPCU16A2 [ 1] M 14.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

050 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

051 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

052 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

053 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

056 RPSB23A1 [ 2] M 12.000

INLC.TV.PVC DE SCURGERE CU TEAVA

POLIPROPILENNA D= 32 MM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM348 pag 102

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM348 Parter camera 34

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.280

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.750

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa dubla (2x1,90+1,20) x0,35= 1,75 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39B1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

DUBLE

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31C1 MP. 2.280

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR IN 2

CANATE \*

Usa dubla 1,20x1,90=2,28 mp

CAM348 pag 103

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 5.700

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

011 RPCR32A1 MP. 5.700

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa dubla:1,20x1,90x2,50=5,70 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 5.400

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 5.670

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.492

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.492

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.492

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 33.400

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAM348 pag 104

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 33.400

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.840

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.948

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 6.892

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 79.200

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 79.200

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 79.200

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 23.760

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

025 RPCT30A1 [ 2] MP. 10.200

DESFACEREA LAMBRIURILOR LEMN/PVC

026 RPCO52A1 [ 1] MP. 10.200

REPARARE LAMBRIURI IN TABLII PRIN INLOC.

TABLIEI DIN RASINOASE \*

027 RPCH10A MP. 33.400

Schela interioara pentru tavane

CAM348 pag 105

=================================================================

028 TRA02A10 TONA 0.414

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

029 TRB05C15 TONA 0.414

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

030 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

031 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

032 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

032 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

033 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

034 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

035 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

035 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM348 pag 106

=================================================================

036 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

037 RPIB07A1 BUC. 2.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

038 RPIB17B1 [ 3] BUC. 2.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

039 RPCR55A1 [ 1] MP. 6.720

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

040 RPCR50A1 MP. 6.720

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM058 pag 107

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM058 Etaj II Camera 5

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCJ75A1 [ 2] MP. 13.880

DESFACERE ZUGRAVELI

002 RPCJ36A1 [ 1] MP. 13.880

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

003 RPCJ75A1 [ 1] MP. 69.420

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

004 CN01A1 [ 1] MP. 69.420

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

005 RPCR25A1 MP. 69.420

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

005 6104373 L 20.826

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

006 RPCH10A MP. 26.500

Schela interioara pentru tavane

CAM058 pag 108

=================================================================

007 TRB05B25 TONA 0.150

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

008 TRI1AA01C3 TONA 0.150

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

009 TRA01A15P TONA 0.150

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

010 TRA02A10 TONA 0.110

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

011 TRB05C15 TONA 0.110

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM038 pag 109

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM038 Etaj III camera 3

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM038 pag 110

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 RPCP03D1 KG 60.000

REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

INLOCUIRE DE MATERIA

013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

014 IZB01A1 [ 1] M 3.100

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

014 6700108 M 3.255

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

015 TRB05B25 TONA 0.577

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

016 TRI1AA01C3 TONA 0.577

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

CAM038 pag 111

=================================================================

017 TRA01A15P TONA 0.577

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

018 RPCT19G1 [ 3] MP. 18.800

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

019 CG02A1 [ 7] MP. 18.800

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.932

DESFACERE ZUGRAVELI

021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.172

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.760

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 74.700

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

024 CN01A1 [ 1] MP. 74.700

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

025 RPCR25A1 MP. 74.700

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

025 6104373 L 22.410

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

026 RPCH10A MP. 18.800

Schela interioara pentru tavane

CAM038 pag 112

=================================================================

027 TRA02A10 TONA 0.285

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

028 TRB05C15 TONA 0.285

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

029 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

031 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

032 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

032 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

033 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

034 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

034 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM038 pag 113

=================================================================

035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

036 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

039 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM048 pag 114

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM048 Etaj III camera 4

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM048 pag 115

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 RPCP03D1 KG 60.000

REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

INLOCUIRE DE MATERIA

013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

014 IZB01A1 [ 1] M 3.450

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

014 6700108 M 3.622

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

015 TRB05B25 TONA 0.583

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

016 TRI1AA01C3 TONA 0.583

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

CAM048 pag 116

=================================================================

017 TRA01A15P TONA 0.583

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

018 RPCT19G1 [ 3] MP. 21.600

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

019 CG02A1 [ 7] MP. 21.600

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 15.184

DESFACERE ZUGRAVELI

021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 10.864

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 4.320

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 75.900

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

024 CN01A1 [ 1] MP. 75.900

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

025 RPCR25A1 MP. 75.900

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

025 6104373 L 22.770

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

026 RPCH10A MP. 21.600

Schela interioara pentru tavane

CAM048 pag 117

=================================================================

027 TRA02A10 TONA 0.290

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

028 TRB05C15 TONA 0.290

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

029 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

031 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

032 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

032 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

033 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

034 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

034 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM048 pag 118

=================================================================

035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

036 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

039 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAMO58 pag 119

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAMO58 Etaj III camera 5

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAMO58 pag 120

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 1.700

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 1.785

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.438

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.438

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.438

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19C1 MP. 10.200

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

CAMO58 pag 121

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 10.200

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 10.288

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.848

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.440

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 51.400

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 51.400

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 51.400

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 15.420

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 10.200

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.200

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAMO58 pag 122

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAMO58 pag 123

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM068 pag 124

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM068 Etaj III camera 6

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM068 pag 125

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 RPCP03D1 KG 60.000

REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

INLOCUIRE DE MATERIA

013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

014 IZB01A1 [ 1] M 3.030

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

014 6700108 M 3.181

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

015 TRB05B25 TONA 0.580

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

016 TRI1AA01C3 TONA 0.580

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

CAM068 pag 126

=================================================================

017 TRA01A15P TONA 0.580

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

018 RPCT19G1 [ 3] MP. 18.700

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

019 CG02A1 [ 7] MP. 18.700

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.884

DESFACERE ZUGRAVELI

021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.144

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.740

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 74.400

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

024 CN01A1 [ 1] MP. 74.400

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

025 RPCR25A1 MP. 74.400

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

025 6104373 L 22.320

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

026 RPCH10A MP. 18.700

Schela interioara pentru tavane

CAM068 pag 127

=================================================================

027 TRA02A10 TONA 0.280

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

028 TRB05C15 TONA 0.280

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

029 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

031 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

032 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

032 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

033 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

034 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

034 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM068 pag 128

=================================================================

035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

036 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

039 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM078 pag 129

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM078 Etaj III camera 7

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM078 pag 130

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 RPCP03D1 KG 60.000

REPARARE GRILAJE METALICE SI GRATII

ORNAMENTE DIN OTEL PROFILAT FARA

INLOCUIRE DE MATERIA

013 RPCR47A1 [ 1] MP. 5.000

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA

BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

014 IZB01A1 [ 1] M 3.030

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

014 6700108 M 3.181

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

015 TRB05B25 TONA 0.580

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

016 TRI1AA01C3 TONA 0.580

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

CAM078 pag 131

=================================================================

017 TRA01A15P TONA 0.580

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

018 RPCT19C1 MP. 18.500

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET

EXCLUSIV DUSUMELELE CU RECUPERAREA

MATERIALELOR \*

019 CG02A1 [ 7] MP. 18.500

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

020 RPCJ75A1 [ 2] MP. 14.700

DESFACERE ZUGRAVELI

021 RPCJ36A1 [ 1] MP. 11.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

022 RPCJ36B1 [ 1] MP. 3.700

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

023 RPCJ75A1 [ 1] MP. 74.500

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

024 CN01A1 [ 1] MP. 74.500

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

025 RPCR25A1 MP. 74.500

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

025 6104373 L 22.350

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

026 RPCH10A MP. 18.500

Schela interioara pentru tavane

CAM078 pag 132

=================================================================

027 TRA02A10 TONA 0.280

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

028 TRB05C15 TONA 0.280

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

029 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

030 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

031 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

032 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

032 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

033 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

034 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

034 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

CAM078 pag 133

=================================================================

035 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

036 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

037 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

038 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

039 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM088 pag 134

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM088 Etaj III camera 8

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM088 pag 135

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 4.060

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 4.263

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.440

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.440

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.440

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19G1 [ 3] MP. 14.000

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

CAM088 pag 136

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 14.000

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 11.228

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 8.428

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.800

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 56.200

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 56.200

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 56.200

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 16.860

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 14.000

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.220

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.220

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM088 pag 137

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM088 pag 138

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAM098 pag 139

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAM098 Etaj III camera 9

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAM098 pag 140

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 2.540

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 2.667

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.390

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.390

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.390

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19G1 [ 3] MP. 14.000

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

CAM098 pag 141

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 14.000

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.984

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.184

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.800

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 49.900

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 49.900

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 49.900

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 14.970

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 14.000

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.192

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.192

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAM098 pag 142

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAM098 pag 143

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAMI58 pag 144

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAMI58 Etaj III camera 15

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 2.964

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mpx2 buc=2.964

002 RPCO40A1 BUC. 2.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 3.206

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mpx2buc=3,206 mp

004 RPCO44A1 BUC. 2.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 2.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 4.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 2.964

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mpx2 buc=2.964

CAMI58 pag 145

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 4.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 7.410

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mpx2buc=7,41 mp

011 RPCR32A1 MP. 7.410

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mpx2buc=7,41 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 14.350

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 15.067

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 1.560

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 1.560

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 1.560

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19G1 [ 3] MP. 61.000

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

CAMI58 pag 146

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 61.000

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 39.600

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 27.400

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 12.200

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 197.500

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 197.500

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 197.500

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 59.250

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 61.000

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.770

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.770

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAMI58 pag 147

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 10.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 10.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 5.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 5.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 5.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 5.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 5.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 5.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 24.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 5.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAMI58 pag 148

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 5.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 16.800

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 16.800

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

CAMI18 pag 149

=================================================================

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

Consiliul Judetean Constanta

Obiectivul: 0112 45440000 Lucrari de reparatii Consiliul

Judetean Constanta

Obiectul: 0003 45200000 Reparatii interioare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CAMI18 Etaj III camera 18

Categoria de lucrari: 0112

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =

= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =

= PU TRA VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

=================================================================

001 RPCT33A1 MP. 1.482

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN

LEMN \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

002 RPCO40A1 BUC. 1.000

FIXARE TOCURI LA USI,FERESTRE CU INLOC.

GHERMELE

003 RPCO41A1 MP. 1.603

CONSOLIDARE TOC LA USI SAU FERESTRE \*

Usa simpla (2x1,90+0,78) x0,35= 1.603 mp

004 RPCO44A1 BUC. 1.000

REPARATII LA USI DE LEMN PRIN INTARIRE

IMBINARI SIAJUSTARE FALTURI

005 RPCO39A1 BUC. 1.000

INLOCUIRE PRAG STEJAR LA USI SI FERESTRE

SIMPLE\*

006 RPCO42C1 BUC. 2.000

REPARARE TOC DE RASIN.PRIN INLOC.PARTI

DETERIORATE LA BALAMALE PT.USI SAU

FERESTRE CUPLATE

007 RPCO31A1 MP. 1.482

MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN

RASIN. SI PRAGUL TOCULUI DE STEJAR INTR-

UN CANAT \*

Usa simpla 0,78x1,90=1,482 mp

CAMI18 pag 150

=================================================================

008 RPCO45B1 BUC. 2.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BALAMALE INGROPATE \*

009 RPCO45A1 [ 1] BUC. 1.000

REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-

BROASCA INGROPATA SI MINERE CU SILDURI \*

010 RPCR55A1 MP. 3.705

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU

DECAPANT D002-12

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

011 RPCR32A1 MP. 3.705

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE

TIMPL.LEMN\*

Usa simpla:0,78x1,90x2,50=3,705 mp

012 IZB01A1 [ 1] M 2.820

(asim) PROTEC CU FOLIE TIP AUTOADEZIVA

LIPITA PE PERVAZ FEREASTRA

012 6700108 M 2.961

Autocolant d-c-fixa imitatie stejar

pentru mobila,culoare maro 0,90x2,10 ml

013 TRB05B25 TONA 0.390

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

014 TRI1AA01C3 TONA 0.390

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.3

015 TRA01A15P TONA 0.390

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 RPCT19G1 [ 3] MP. 11.100

(asim) DESFACEREA PARDOSELILOR DIN

MOCHETA POLIROM

CAMI18 pag 151

=================================================================

017 CG02A1 [ 7] MP. 11.100

PARDOSELI DIN PARCHET TRIPLU STRATIFICAT

,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ADEZIV,IN

INCAPERI CU SUPRAFATA<10MP

018 RPCJ75A1 [ 2] MP. 9.820

DESFACERE ZUGRAVELI

019 RPCJ36A1 [ 1] MP. 7.600

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI. INCLUSIV AMORSA

020 RPCJ36B1 [ 1] MP. 2.220

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

TAVANE .

021 RPCJ75A1 [ 1] MP. 49.100

SLEFUIRE PERETI SI TAVANE

022 CN01A1 [ 1] MP. 49.100

AMORSA PENTRU ZUGRAVELI

023 RPCR25A1 MP. 49.100

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

EXISTENT

023 6104373 L 14.730

@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR ALB

024 RPCH10A MP. 11.100

Schela interioara pentru tavane

025 TRA02A10 TONA 0.190

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

026 TRB05C15 TONA 0.190

TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 50M

CAMI18 pag 152

=================================================================

027 RPEC20B1 BUC. 5.000

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN

INCAP H>3M

028 RPEE03A4 [ 1] BUC. 5.000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR

NORMALA AMINOPLAST DUBLA

029 RPEE01G1 BUC. 2.000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL BIPOLAR PACHET

10A APARENT DIBLURI LEMN

029 5518832 BUC. 2.000

INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA

-04 EA-0497

030 RPEF20F1 BUC. 2.000

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

031 RPEC02D1 BUC. 2.000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,

POL IN TUB 1P-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE

F750 INZID.TENC

032 RPEF11B1 BUC. 2.000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE TIP CIA-CIB 140 1X40W DIBLURI

LEMN CU REFLECTOR

032 5103868 BUC. 2.000

Corp iluminat fluorescent cu balast

electromagnetic 2x36 cu dispersor

033 RPCU16A2 [ 1] M 12.000

(asim)ASTUPAREA CANALET PENTRU CABLURI

INTERNET DE 3 CM LATIME CU BANDA

AUTOADEZIVA

034 RPIB07A1 BUC. 1.000

DEMONTARE REGISTRE INCALZIRE SUB 4 TEVI

LEGATURA\*

CAMI18 pag 153

=================================================================

035 RPIB17B1 [ 3] BUC. 1.000

(ASIM) REMONTARE RADIATOR CU 11-15

ELEMENTE

036 RPCR55A1 [ 1] MP. 3.360

CURATIREA VOPSELEI VECHI IN VEDEREA

REFACERII

037 RPCR50A1 MP. 3.360

VOPSITUL IN CULOARE PE BAZA DE ALCHIDAL

AL CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER

\*

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER