|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anexa nr. 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Listă** | | | | | | | |
| **OPERAȚIUNI DE MENTENANȚĂ MINIME EFECTUATE PERIODIC 8 LUNI (2023) + 4 LUNI (PRELUNGIRE 2024)** | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **IMOBIL : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA – Bd. Tomis, nr.51 (suprafața aproximativ 4400 mp)** | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări pentru o perioadă de 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat) | 8 | 4 |  |  |  | lunar |
| 2 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 3 | Verificare instalatie electrica si legaturi electrice | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 4 | Verificare legaturi echipotentiale | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 5 | Verificare circuite principale de forta | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 6 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 7 | Verificarea instalatiilor de paratrasnet | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 2 | **IMOBIL L4 al. Magnoliei. Nr. 2, bl. L4** (supr. aprox.2000 mp), birouri+ holuri si casa scarii parter-et.4) | | | | |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat) | 8 | 4 |  |  |  | lunar |
| 2 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 3 | Verificare instalatie electrica si legaturi electrice | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 4 | Verificare legaturi echipotentiale | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 5 | Verificare circuite principale de forta | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 6 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **IMOBIL : Pavilion Expozitional Constanța bd. Mamaia nr. 331A** (suprafața aprox. 6552 mp) | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări pentru 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat) | 8 | 4 |  |  |  | lunar |
| 2 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 3 | Verificare instalatie electrica si legaturi electrice | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 4 | Verificare legaturi echipotentiale | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 5 | Verificare circuite principale de forta | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 6 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 6 | Verificarea instalatiilor de paratrasnet | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 8 | Verificare aparataj MT (celule MT, trafo putere) | 1 | 0 |  |  |  | o data pe contract |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 4 | **IMOBIL : Centrul Militar Zonal str. Mircea cel Bătrân nr. 106** (suprafața aprox. 3600 mp) | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări pentru 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat) | 8 | 4 |  |  |  | lunar |
| 2 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 3 | Verificare instalatie electrica si legaturi electrice | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 4 | Verificare legaturi echipotentiale | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 5 | Verificare circuite principale de forta | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 6 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 6 | Verificarea instalatiilor de paratrasnet | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 5 | **IMOBIL: Centrul pentru Excelentă în Turism str. N Titulescu nr. 32** (suprafața aprox. 858 mp) | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat) | 8 | 4 |  |  |  | lunar |
| 2 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 3 | Verificare instalatie electrica si legaturi electrice | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 4 | Verificare legaturi echipotentiale | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 5 | Verificare circuite principale de forta | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 6 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 6 | **STAȚIE SORTARE DEȘEURI RECICLABILE TORTOMAN ȘI STAȚIE TMB TORTOMAN** | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 3 | Verificare aparataj MT (celule MT, trafo putere) | 1 | 0 |  |  |  | o data pe contract |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 7 | **DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI TECHIRGHIOL** | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 8 | **DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI MURFATLAR** | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 9 | **DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI MEDGIDIA** | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 10 | **DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI CERNAVODĂ** | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA (prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 11 | **DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI HÂRȘOVA ȘI STAȚIE TRANSFER HÂRȘOVA** | |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 12 | **STAȚIE DE TRANSFER DEȘEURI DELENI** |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 13 | **STAȚIE DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE OVIDIU ȘI STAȚIE TMB OVIDIU** | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 2 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 3 | Verificare aparataj MT (celule MT, trafo putere) | 1 | 0 |  |  |  | o data pe contract |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| **TOTAL fara TVA** | |  |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. **IMOBIL :** **Punct de operare aeromedicală SMURD; Constanța, str. Viilor nr. 1 (suprafața aproximativ 3400 mp)** | | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumire operațiune | Nr. de verificări pentru o perioadă de 8 luni | Nr. de verificări pentru o perioadă de 4 luni ( prelungire) | **Valoare operatiune lei fara TVA** | Valoare 8 luni lei fara TVA | Valoare 4 luni lei fara TVA ( prelungire) | Periodicitate verificare |
| 1 | Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat) | 8 | 4 |  |  |  | lunar |
| 2 | Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 3 | Verificare instalatie electrica si legaturi electrice | 4 | 2 |  |  |  | la 2 luni |
| 4 | Verificare legaturi echipotentiale | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 5 | Verificare circuite principale de forta | 2 | 1 |  |  |  | la 3 luni |
| 6 | Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
| 7 | Verificarea instalatiilor de paratrasnet | 1 | 1 |  |  |  | la 6 luni |
|  | **Total fara TVA** |  |  |  | **0** | **0** |  |

Total valoare fara TVA 8 luni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Total valoare fara TVA 4 luni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_