Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/ numele)

# Scrisoare de înaintare a ofertei

Către,

U.A.T. Județul Constanța, bd. Tomis nr.51, Constanța

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul C.J.C. şi în SEAP din ___________ (ziua/luna/anul), pentru achiziţia având ca obiect Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparţinȃnd/administrate de Consiliul Judeţean Constanţa, noi ________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat oferta noastră.

Date de contact:

| Nume administrator |  |
| --- | --- |
| Persoană de contact |  |
| Adresă |  |
| C.U.I. |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Număr de înregistrare la Registrul Comerțului |  |
| Cont Trezorerie |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării _________

Operator economic

________________________
(semnătura autorizată şi stampila)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/ numele)

FORMULARUL DE OFERTĂ

Către,   U.A.T. Județul Constanța, bd. Tomis nr.51 Constanța

1. Examinând documentaţia aferentă achiziției, subsemnații_____________________________, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) _______________________________________  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparţinȃnd/ administrate de Consiliul Judeţean Constanţa, după cum urmează:

1.1. pentru prețul de __________ lei fără TVA (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de ______ lei (suma în litere şi în cifre), în perioada 01.05.2025-31.12.2025 (8 luni an 2025)

1.2.  pentru prețul de __________ lei fără TVA (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de ______ lei (suma în litere şi în cifre), în perioada 01.01.2026-30.04.2026 (4 luni an 2026)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în termenele și condițiile detaliate în propunerea tehnică, cu respectarea cerințelor din Specificaţiile tehnice şi din Anexa la Specificaţiile tehnice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile de la data limită de depunere, respectiv până la data de _________ (inclusiv) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5.  Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

X depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

X  nu depunem ofertă alternativă.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data __________

_____________________________

(nume, prenume şi semnătură) L.S.

în calitate de ____________________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

Anexă-Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/ numele)

Centralizator financiar

Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța

- CENTRALA TERMICĂ  - PAVILIONUL EXPOZIŢIONAL CONSTANŢA – Bd Mamaia nr. 331A

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | CANT. (buc.) | SERVICII CE URMEAZĂ A SE EFECTUA | Număr intervenții perioada = 8 luni pe anul 2025 | Număr intervenții perioada = 4 luni pe anul 2026 | Preţ unitar/intervenţie/ buc (lei fără TVA) | Valoare ofertată (lei fără TVA) 8 luni pe anul 2025 (01.05.2025-31.12.2025) | Valoare ofertată (lei fără TVA) 4 luni pe anul 2026 (01.01.2026-30.04.2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2x4x6 | 8=2x5x6 |
| 1 | -CAZAN VIESSMANN VITOPLEX 100 TV1B -950 KW | 2 | -curățarea cazanului (drumuri de fum, focar) | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea etanșeității cazanului | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea pompelor de circulație | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea tensiunii de alimentare | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea funcționării coșului de fum | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea vasului de expansiune | 8 | 4 |  |  |  |
|  | -ARZATOR RIELLO RS 100 Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită de verificarea periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului. | 2 | -verificarea tensiunii de alimentare | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea filtrului stabilizator de gaz | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea şi reglarea electrozilor de aprindere și ionizare | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea electrovalvelor și a dispozitivelor de siguranță | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea presostatelor de aer și gaz | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea funcționării blocului de comandă şi simularea avariilor | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea filtrului stabilizator de gaz. | 8 | 4 |  |  |  |
| 2. | -BOILER VITOCELL 2000 L | 1 | - operare / mentenanță | - intervenție în caz de necesitate |  |  |  |  |
|  |  |  | - curățare filtru impurități | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | - operare / mentenanță circuit primar | 8 | 4 |  |  |  |
| 3. | -SUPAPE DE SIGURANȚĂ | 6 | -Verificarea dispozitivelor de siguranță | 8 | 4 |  |  |  |
| 4. | -RADIATOARE OȚEL ȘI DISTRIBUȚIA AFERENTĂ | 23 | - operare / mentenanță | - intervenție în caz de necesitate |  |  |  |  |
| 5. | VENTILOCONVECTOARE ȘI DISTRIBUȚIA AFERENTĂ Verificările se vor face numai in perioada de iarnă când ventiloconvectoarele functionează cu agent termic apa caldă Lunile : Mai;Oct./8luni Apr./4luni | 89 | - verificare și curățare filtre si racorduri apă | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare vane cu trei căi/robinete/robinete de purjare | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare termostate /comutator de perete/ telecomandă | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare ventilator/motor ventilator conexiuni electrice | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare circuite apă caldă | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare senzori | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - eliminare deșeuri rezultate | 2 | 1 |  |  |  |
| TOTAL lei fără TVA – I (CENTRALA TERMICĂ - PAVILIONUL EXPOZIŢIONAL CONSTANŢA – Bd Mamaia nr. 331 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

II CENTRALA TERMICĂ - CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI SERVICII TOMIS - Str. Nicolae Titulescu nr. 32.

| NR. CRT. | DENUMIRE ARTICOL | CANTITATE (buc.) | SERVICII CE URMEAZĂ A SE EFECTUA | Număr intervenții perioada = 8 luni pe anul 2025 | Număr intervenții perioada = 4 luni pe anul 2026 | Preţ unitar/intervenţie/ buc (lei fără TVA) | Valoare ofertată (lei fără TVA) 8 luni pe anul 2025 (01.05.2025-31.12.2025) | Valoare ofertată (lei fără TVA) 4 luni pe anul 2026 (01.01.2026-30.04.2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2x4x6 | 8=2x5x6 |
| 1 | -CAZAN VIESSMANN VITODENS 200, P = 100 KW Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită de verificarea periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului. | 1 | -curățarea cazanului | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea etanșeității cazanului | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea pompelor de circulație | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea tensiunii de alimentare | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea funcționării coșului de fum | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | -verificarea vasului de expansiune | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | -BOILER ELECTRIC ARISTON 95L | 1 | - operare / mentenanță | - intervenție în caz de necesitate |  |  |  |  |
| 3. | VENTILOCONVECTOARE ȘI DISTRIBUȚIA AFERENTĂ Verificările se vor face numai in perioada de iarnă când ventiloconvectoarele functionează cu agent termic apa caldă Lunile : Mai;Oct./8luni Apr./4luni | 17 | - verificare și curățare filtre si racorduri apă | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare vane cu trei căi/robinete/robinete de purjare | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare termostate /comutator de perete/ telecomandă | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare ventilator/motor ventilator conexiuni electrice | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare circuite apă caldă | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - verificare senzori | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | - eliminare deșeuri rezultate | 2 | 1 |  |  |  |
| TOTAL lei fără TVA – II (CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI SERVICII TOMIS - Str. Nicolae Titulescu nr. 32.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

I + II  TOTAL LEI fără TVA (8 luni- 01.05.2025-31.12.2025)   = _________________

I + II  TOTAL LEI fără TVA  (4 luni -01.01.2026-30.04.2026)   = _________________

Data completării:  ___________

Operator economic,

_____________________

(nume, prenume şi semnătură autorizată),

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 60

din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul/a __________________ reprezentant legal al ______________________, în calitate de ofertant/asociat/subcontractant la achiziția avȃnd ca obiect servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparţinȃnd/administrate de Consiliul Judeţean Constanţa, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procesul de achiziție publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 lit. d), e) şi f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (actualizată):

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie /organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

f) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art.53 alin.(2) și (3).

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Notă: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea achiziției, sunt:

| Numele şi prenumele persoanei cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante | Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii contractante persoana cu funcţie de decizie |
| --- | --- |
| FLORIN MITROI | Preşedinte Consiliul Judetean Constanta |
| RǍZVAN FILIPESCU | Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Constanţa |
| DANIELA ȘERBAN | Administrator public |
| NESRIN GEAFAR | Secretar General al Judeţului |
| VIRGINIA VOICU | Director General adjunct, Direcţia Generală de Administraţie Locală |
| EMILIA GEORGETA ȚUȚUI | Director General, Direcția Generală Economico-Financiară |
| GEORGETA BLACIOTI | Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Direcţia Generală Economico-Financiară |
| ELENA GEORGESCU | Director General, Direcţia Generală de Proiecte |
| VICTORIA-IVONNE SAGHIU | Director General Adjunct, Direcţia Generală de Proiecte |
| ALEXANDRU GABRIEL BȊRCǍ | Arhitect Șef- Direcţia Generală Tehnică şi Urbanism |
| LUMINIȚA BECA | Şef Serviciu, Serviciul Acte Administrative şi Arhivă, Direcţia Generală Administraţie Locală |
| DIANA ROXANA VOITINOVICI | Director General Adjunct, Direcţia Generală Tehnică şi Urbanism |
| VERONICA CÎRCIU | Şef Serviciu, Serviciul Venituri, Buget şi Evidenţă Bugetară-Direcţia Generală Economico-Financiară |
| RALUCA FLORENTINA MORARIU | Şef Serviciu -Serviciul Management Proiecte, Direcţia Generală de Proiecte |
| SILVIA VOICU | Şef Serviciu-Serviciul Patrimoniu şi ADPP, Direcţia Generală Tehnică şi Urbanism |
| MARIAN BĂNICĂ | Şef Serviciu-Serviciul Pregătire Proiecte, Direcţia Generală de Proiecte |
| ALCEA LIVIA LAURENȚIA | Șef Serviciu- Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Direcţia Generală Economico-Financiară |

Consilieri judeţeni:

| THEODOR-IONUȚ BABǍ | Consilier judetean |
| --- | --- |
| ENACHE BUCOVALǍ | Consilier judetean |
| IONEL BUCUR | Consilier judetean |
| STERE BUȘU | Consilier judetean |
| MIHAI BUTNARU | Consilier judetean |
| STELICǍ CAPRINCIU | Consilier judetean |
| IONEL CARACUDǍ | Consilier judetean |
| CRISTINA-ELENA CIOBANU | Consilier judetean |
| DANA-MARIANA CONSTANTINESCU | Consilier judetean |
| CORNELIA-SIMONA DUMITRAȘCU | Consilier judetean |
| PETRE ENCIU | Consilier judetean |
| ANDREEA GHEORGHE | Consilier judetean |
| STELIAN GIMA | Consilier judetean |
| ALEXANDRU GRǍNICERU | Consilier judetean |
| ANDREI GURGU | Consilier judetean |
| STERE GUTEANU | Consilier judetean |
| IULIAN-SORIN ISTRATE | Consilier judetean |
| MARINELA GELA IVAȘCU | Consilier judetean |
| GILDA-VALENTINA LAZǍR | Consilier judetean |
| DUMITRU DANIEL LEARCIU | Consilier Judetean |
| ANA-MARIA MALCIU | Consilier judetean |
| SORIN CRISTIAN MATEESCU | Consilier judetean |
| CRISTIAN MIREA | Consilier judetean |
| ANDRA-DIANA MORAR | Consilier judetean |
| ADNAN MUSTAFA | Consilier judetean |
| GEORGE NIȚǍ | Consilier judetean |
| CLAUDIU-IORGA PALAZ | Consilier judetean |
| CORNELIA PȊNDICHI | Consilier Judetean |
| IOAN-ALEXANDRU PICU | Consilier judetean |
| ALEXANDRU PINTILIE | Consilier Judetean |
| LIVIU POPA | Consilier judetean |
| MARIA SAIOC | Consilier judetean |
| MARIUS STAMATE | Consilier judetean |
| DANIELA STAN | Consilier judetean |
| MARIAN SURDU | Consilier judetean |

Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:  ___________

Operator economic,

_____________________

(nume, prenume şi semnătură autorizată),

- Formular nr. 4

- OPERATOR ECONOMIC

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

_________________

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ

Subsemnatul/a __________________ reprezentant legal al _______________________, în calitate de ofertant la achiziția de Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparţinȃnd/ administrate de Consiliul Judeţean Constanţa, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că pe toată durata îndeplinirii contractului se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă, conform legislației aplicabile în vigoare, pentru tot personalul angajat în desfășurarea activităților ce fac obiectului achiziției.

Ofertant,

________________

(nume, prenume şi semnatura autorizată)

Formular nr. 5

Operator economic

_________________

(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/Subsemnata __________________, domiciliat/ă în _____________________ ________________________________________, telefon ________________, adresă e-mail: ______________________, act de identitate (C.I./B.I.): seria ____  nr. ___________, emis la data de ________, de către_________________________

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Consiliul Județean Constanța, cu sediul în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr.51, judeţul Constanţa, reprezentată legal prin Președinte FLORIN MITROI.

În temeiul prezentei „Declarații de consimțământ“, CJC poate prelucra categoriile speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală:

☐	 Da                                                         ☐	 Nu

Am fost informat despre drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal și mi-a fost adus la cunoștință faptul că „Nota de informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și special“ (conform art. 13 și art. 14 din Regulamentul UE nr.679/2016) se găsește pe site-ul www.cjc.ro și la avizierele instituției.

| Semnătură: |  |
| --- | --- |
| Nume și prenume: |  |
| Data: |  |

Formular nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE

privind partea/ părțile din

PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial

Subsemnatul (a)_________________________ (nume/prenume), în calitate de reprezentant legal al operatorului economic  ________________________________ (denumire), având calitatea de ofertant unic/ofertant asociat la achiziția de servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparţinȃnd/administrate de Consiliul Judeţean Constanţa, precizez că următoarele părți/informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. obligațiile autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin (1) din Legea nr. 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.”.

2. Art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016: „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în condițiile art. 57 alin. (4) din Lege.”

3. Art. 217 alin. (5) din Legea nr. 98/2016: „Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii.”.

4. Art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016: „Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale.”

5. Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 101/2016: „La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.”

6. Art. 19 alin.(3) din Legea nr.101/2016: ”În sensul alin.(1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți.”

Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de DOVADA care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) al  articolul 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Data ____________

Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

___________________________

(semnatura)

Notă: ofertantul va completa Formularul inclusiv în situația în care nu identifică motivele și dovezile necesare argumentării confidențialității, în acest caz specificând în conținutul formularului faptul că ”NU ESTE CAZUL”.

Formular nr. 7

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul _______________________________, reprezentant împuternicit/reprezentant legal al ___________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), participant la achiziția având ca obiect Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru centralele termice ce deservesc imobile aparţinȃnd/ administrate de Consiliul Judeţean Constanţa, declar că sunt de acord cu prevederile propunerii (modelului) de contract publicat de autoritatea contractantă pe site-ul www.cjc.ro.

Data completării  ___________

Operator economic,

_____________________

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

Se va completa câte o declarație pentru (de către) fiecare persoană fizică ale cărei date personale figurează în cadrul ofertei depuse la prezenta achiziție

Prezenta declarație echivalează cu asumarea integrală prin semnătură și ștampilă a fiecărei pagini din modelul de contract publicat - rugăm a NU se mai transmite modelul de contract semnat și ștampilat pe fiecare pagină